EDITAL DE PREGÃO N.028/2016 - TIPO PRESENCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA – PR

1. PREÂMBULO:

01.01 - O Município de Nova Fátima, devido a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, por seu Prefeito Municipal, Nilson Xavier, através da Comissão de Pregão, torna público que, de acordo com a Lei Federal n. 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 147/2014 e subsidiariamente a Lei n. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e o Decreto Municipal nº. 27/2006, e demais legislações aplicáveis, realizará no dia 30 de maio de 2016, às 08:30hrs, processo licitatório na modalidade Pregão Presencial, para a contratação de empresa para Aquisição de Equipamentos para as Unidades de Atenção Primária e Assistência Farmacêutica, conforme repasse de convênio/SESA, nas condições fixadas neste edital e seus anexos, conforme segue:

01.02 – O Pregoeiro receberá os envelopes de proposta de preços e documentação dos interessados até às 08h15min do dia 30 de maio de 2016, e abertura dos envelopes de propostas no mesmo dia às 08:30hrs, na sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Nova Fátima (PR);

01.03 - O inteiro teor deste e minuta do contrato encontram-se à disposição dos interessados na sede administrativa da Prefeitura Municipal, diariamente de segunda a sexta feira, em horário de expediente, das 09h às 11h e das 13hs as 17hs telefone (43) 3552-1122.

01.04 - A Prefeitura Municipal de Nova Fátima se reserva o direito de contratar no todo ou em parte os produtos discriminados no anexo I deste edital, ou rejeitar todos desde que haja conveniência do Município.

02. OBJETO

02.01 – A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa para Aquisição de Equipamentos para as Unidades de Atenção Primária e Assistência Farmacêutica, conforme repasse de convênio/SESA, nas quantidades descritas no ANEXO I, ao Edital, fazendo dele parte integrante para todos os fins e efeitos, conforme abaixo:

| Quant. | Descrição do Material | Qnt. | V. Unit. | V. Total. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fesfatilizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em chapa de aço nº 24 (0,60mm). 01 (um) fundo e 02 (dois)meio-tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,2mm) fixando as laterais. 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa nº 24 (0,60mm) soldado a um acabamento da divisória central em chapa nº20 (0,9mm) A base deverá ser confeccionada em chapa de aço nº 18 (1,2mm) e possuir quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas. Área de entrada de cada porta de no mínimo 39,5 x 24 cm, e área interna 41x30x42, 5 cm. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 1,85, Largura: 60 cm, Profundidade: 45 cm. | 8 | 287,00 | 2.296,00 |
| 02 | Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fesfatilizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 (duas) laterais e uma divisórioa vertical central em chapa de aço nº 24 (0,60mm). 01 (um) fundo e 02 (dois)meio-tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,2mm) fixando as laterais. 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa nº 24 (0,60mm) soldado a um acabamento da divisórioa central em chapa nº20 (0,9mm) A base deverá ser confeccionada em chapa de aço nº 18 (1,2mm) e possuir quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas. Área de entrada de cada porta de no mínimo 39,5 x 24 cm, e área interna 41x30x42, 5 cm. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 1,85, Largura: 60 cm, Profundidade: 45 cm. COTA RESERVADA | 2 | 287,00 | 574,00 |
| 03 | Armário com 2 portas: Corpo (laterias, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais, com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270º. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco) 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínivo e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. Cor: branca medindo 1,60x0,95x0,50 - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de no mínimo 12 meses | 8 | 160,00 | 1.280,00 |
| 04 | Armário com 2 portas: Corpo (laterias, base, prateleiras e fundos) confeccionado emmadeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais, com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270º. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco) 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínivo e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. Cor: branca medindo 1,60x0,95x0,50 - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de no mínimo 12 meses - COTA RESERVADA | 2 | 160,00 | 320,00 |
| 05 | Balcão 2 portas, confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de pvc. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180º, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipocilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. Cor: branca medindo 95 de largura x 74 de altura x 50 de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano. EXCLUSIVO ME/EPP | 3 | 160,00 | 480,00 |
| 06 | Cadeira giratórioa executiva com braços, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com esuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 kg/m3) com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no encosto estofado. Mecanismo tipo "back system". inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas para retorno automático do encosto e ajuste automáticona frenagem do reclinador. Regulagem de altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo encosto 35 cm de altura x 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento x 46 cm de largura x 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação | 8 | 260,00 | 2.080,00 |
| 07 | Cadeira giratórioa executiva com braços, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com esuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 kg/m3) com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no encosto estofado. Mecanismo tipo "back system". inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas para retorno automático do encosto e ajuste automáticona frenagem do reclinador. Regulagem de altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo encosto 35 cm de altura x 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento x 46 cm de largura x 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação - COTA RESERVADA | 2 | 260,00 | 520,00 |
| 08 | Mesa para refeitório com tempo compensado, com espessura de 25 mm, revestido nas duas faces em laminado malamínico na cor branca, com bordas PVC preta. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Com dimensões de : 1,20 x 0,80 x 0,78 cm, com pés em aço cromado resistente à ferrugem. Acabamentos arredondados. Garantia de um ano. EXCLUSIVO ME/EPP | 1 | 620,00 | 620,00 |
| 09 | Mesa para reuniões retnagular com tampo em madeira aglomerada com 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico na cor branca, com bordas em PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfeccção. Painel frontal em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 1010/1020 e seção com reforço lateral paralelo em tudo de aço ABNT 1010/1020, com pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiras de acabamento na cor preta. Niveladores com eixo de aço rosqueável. Partes metálicas, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso com pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco. Med: 200 x 110 cm. Acabamentos arrendondados. Garantia de 1 ano. EXCLUSIVO ME/EPP | 1 | 580,00 | 580,00 |
| 10 | Mesa de Trabalho - FORMATO EM "L" (medida -1,20 x 1,20). Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapa metálica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de PVC, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aço com tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epóxi-pó da cor da mesa, Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. COR: argila. Calhas para passagem de fios medindo 1,20 X 1,20 de altura X 0,74cm - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de 1 (um) ano. EXCLUSIVO ME/EPP | 3 | 600,00 | 1.800,00 |
| 11 | Mesa de escritório com gavetas (1,20 m x 0,70). Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura,revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira algomerada de 15 mm de espessura, revestimento melaminico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 ano | 8 | 188,00 | 1.504,00 |
| 12 | Mesa de escritório com gavetas (1,20 m x 0,70). Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura,revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira algomerada de 15 mm de espessura, revestimento melaminico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 ano. COTA RESERVADA | 2 | 188,00 | 376,00 |
| 13 | Poltrona reclinável com banqueta para repouso. Estrutura em tubos de aço 25 x 25x 1,20 mm esmaltados. Assento e encosto, apoio dos braçose banqueta estofados com espuma de látex de alta densidade comprovada, sendo toda a estrutura externa da poltrona revestida em courvin lavável na cor azul. Encosto reclinável (mínimo de 03 posições) até 175°, com fixação nas costas por meio de borboleta. Pés com ponteira de borracha. pintura epóxi ou eletrostática na cor branca. Acabamento com dimensões aproximadas da cadeira 0,45m de altura (chão x assento) x 65 cm altura do encosto x 0,50m largura. Dimensões aproximadas da banqueta de 0,35 m de altura x 0,55 cm de comprimento. Garantia de 1 ano. EXCLUSIVO ME/EPP | 3 | 400,00 | 1.200,00 |
| 14 | Autoclave Horizontal de mesa: Capacidade para 42 litros, controle totalmente automático que deve ser realizado através de Microcontrolador. Seleção de temperatura: 120 a 134° C, ciclo até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema hidráulico e bomba de vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenóide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: contruída em latão. Câmara:deve ser em aço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente commaterial isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 3 anos, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da porta dispositivo que impeça o funcionamento do esquipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). resistência: deve ser n´quel-cromo, blindada em cabo inoxidável. Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chabe on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de segurança: deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3º C a tempoeratura programada. Sistema mecânico e elétrico de segurança. Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima de resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base as normas da ASME e ABNT, atender a norma NR 13. Dimensões externas máximas: 44x56x78 cm. Dimensões internas mínimas: 30x60 cm, quantidade mínima de bandeja: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. Garantia mínima de 18 meses para peças e serviços. EXCLUSIVO ME/EPP | 3 | 2.799,00 | 8.397,00 |
| 15 | Balde cilíndrico porta detritos, com pedal capacidade aprox. 10 litros. Totalmente construído em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 01 (um) ano. Exigência ABNT | 8 | 90,00 | 720,00 |
| 16 | Balde cilíndrico porta detritos, com pedal capacidade aprox. 10 litros. Totalmente construído em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 01 (um) ano. Exigência ABNT- COTA RESERVADA | 2 | 90,00 | 180,00 |
| 17 | Banqueta giratória, tipo mocho. Totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46m x máxima de 0,61m. estofamento resistente e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 ano para defeitos de fabricação. EXCLUSIVO ME/EPP | 3 | 160,00 | 480,00 |
| 18 | Carrinho para curativo em inox - Estrutura tubular em aço cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2 a 3" de diâmentro, fixação do tempo da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompnha 01 baldeem alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões arpoximadas de 0,45m de largura x 0,80 m de altura x 0,75 m de profundidade. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. EXCLUSIVO ME/EPP | 3 | 1.090,00 | 3.270,00 |
| 19 | Detector de batimento cardíaco fetal, modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4x8x18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de +/- 10%. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 1 ano. Apresentar catálogo e manual em português, registro no MS/ANVISA, certificadode boas práticas de fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. EXCLUSIVO ME/EPP | 2 | 390,00 | 780,00 |
| 20 | Escada clínica Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiras emborracha. Garantia mínima de 12 meses. | 8 | 135,00 | 1.080,00 |
| 21 | Escada clínica Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiras emborracha. Garantia mínima de 12 meses. COTA RESERVADA | 2 | 135,00 | 270,00 |
| 22 | Esfigmomanômetro para adulto - Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de la qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e conter indicação do ponto correto de sicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex; Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, e registro no MS/ANVISA, Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em português. | 15 | 90,00 | 1.350,00 |
| 23 | Esfigmomanômetro para adulto - Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de la qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e conter indicação do ponto correto de sicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex; Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, e registro no MS/ANVISA, Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em português. COTA RESERVADA | 5 | 90,00 | 450,00 |
| 24 | Estetoscópio Adulto Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta freqüência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo emportuguês e assistência técnica local comprovada. | 15 | 75,00 | 1.125,00 |
| 25 | Estetoscópio Adulto Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta freqüência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo emportuguês e assistência técnica local comprovada. COTA RESERVADA | 5 | 75,00 | 375,00 |
| 26 | Kit de inalação adulto Mascara adulto para nebulização em silicone flexível. Copo reservatório com capacidade de 10ml. Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros | 30 | 24,35 | 730,50 |
| 27 | Kit de inalação adulto Mascara adulto para nebulização em silicone flexível. Copo reservatório com capacidade de 10ml. Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros - COTA RESERVADA | 10 | 24,35 | 243,50 |
| 28 | Kit de inalação pediátrico em silicone flexível - Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros. Mascara infantil para nebulização em silicone flexível. Copo reservatório com capacidade de 10 ml. Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros | 30 | 24,35 | 730,50 |
| 29 | Kit de inalação pediátrico em silicone flexível - Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros. Mascara infantil para nebulização em silicone flexível. Copo reservatório com capacidade de 10 ml. Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros – COTA RESERVADA | 10 | 24,35 | 243,50 |
| 30 | Lanterna Clínica para exame - Lâmpada de halogênio, iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido, construída em estrutura metálica, alimentada por duas pilhas AAA (palito), protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão liga/desliga. Medida: 14 cm de comprimento | 4 | 15,00 | 60,00 |
| 31 | Lanterna Clínica para exame - Lâmpada de halogênio, iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido, construída em estrutura metálica, alimentada por duas pilhas AAA (palito), protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão liga/desliga. Medida: 14 cm de comprimento - COTA RESERVADA | 1 | 15,00 | 15,00 |
| 32 | Otoscópio: Equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2,5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm-8,00mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para condicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica. EXCLUSIVO ME/EPP | 3 | 185,00 | 555,00 |
| 33 | Pinça Cheron: em aço inox, com 24,5 ou 25 cm de comprimento, 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT | 8 | 55,00 | 440,00 |
| 34 | Pinça Cheron: em aço inox, com 24,5 ou 25 cm de comprimento, 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. COTA RESERVADA | 2 | 55,00 | 110,00 |
| 35 | Pinça de dissecação anatômica em inox, 14 cm - Pinça anatômica, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. | 8 | 19,00 | 152,00 |
| 36 | Pinça de dissecação anatômica em inox, 14 cm - Pinça anatômica, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. COTA RESERVADA | 2 | 19,00 | 38,00 |
| 37 | Pinça de Dissecação dente de rato, em inox 14 cm - Pinça dente de rato, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões internacionais de Qualidade, Normas da ABNT | 8 | 23,00 | 184,00 |
| 38 | Pinça de Dissecação dente de rato, em inox 14 cm - Pinça dente de rato, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. COTA RESERVADA | 2 | 23,00 | 46,00 |
| 39 | Kit Equipamento Urgência Equipamento: LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA: Descrição básica - Dispositivo médico hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macintosh, tamanhos 1,2,3 e 4, e quatro lâminas modelo Miller, tamanhos 1,2,3 e 4. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e auto laváveis. As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatíveis com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto, duas lâmpadas sobressalentes e manual de instruções em português. REANIMADOR MANUAL (AMBU) - adulto e infantil - Descrição básica - São balões auto-infláveis transparentes que permitem praticar ventilação artificial manual sobre máscara, sobre sonda de entubação ou cânula de traqueostomia, reutilizáveis. Especificações técnicas mínimas - Aspectos gerais: Reanimador manual em silicone translúcido de alta qualidade, autoclavável, com válvula pop-off de alívio de pressão. Válvula unidirecional transparente removível para visualização da face do paciente. Reservatório de oxigênio tipo bolsa removível, conectado a uma válvula posterior, com entrada suplementar de oxigênio e de ar ambiente. Capacidades: Adulto, balão auto-inflável com volume mínimo de 1.800 ml e reservatório mínimo de 2.000 ml; Pediátrico, balão auto-inflável com volume mínimo de 500 ml e reservatório mínimo de 2.000 ml; Deve ser fornecida uma máscara para ventilação para cada unidade, com a seguinte caracterítica: tamanho adulto, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; tamanho pediátrico, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; Deve cumprir normas ISO 10651-4:2002 e ISO 8382;1988. Deve ser totalmente desmontável para limpeza e esterelização e dobrável para armazenamento; Deve ser compatível com todas as cânulas e tubos endotraqueais. Possuir testes de funcionamento descritos no manual para garantir o bom funcionamento do equipamento sempre que o mesmo for montado. Todas as partes e acessórios devem ser livres de látex. CÂNULAS DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - Descrição básica - Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo ventilação artificial e para proteção contra aspiração de secreções, vômitos, etc. Especificações técnicas mínimas: Transparentes, livre de propriedades tóxicas ou irritantes, com linha radiopaca, superfície lisa, estéreis, orifício proximal com diâmetro padrão e conexão Standart, e orifício distrai. Dotado de balonete distal macio e flexível de alto volume e baixa pressão e balonete piloto com válvula anti-retorno. Tamanhos: 5.0, 7.0, 9.0 com balonete. CÂNULA OROFARINGEA (GUEDEL) - Descrição básica - Equipamento medico hospitalar destinado a manutenção de permeabilidade das vias aéreas superiores em pacientes com rebaixamento de nível de consciência. Especificações técnicas mínimas: Fabricada em PVC rígido, atóxico, transparente e inodoro, não flexível à pressão de mordedura; Porção proximal com apoio para lábios ou dentição anterior do paciente; Porção distal encurvada e achatada; Abertura central (luz) com diâmetro adequado à passagem de ar e introdução de sonda de aspiração, Numeração:1,3,5 | 4 | 485,00 | 1.940,00 |
| 40 | Kit Equipamento Urgência Equipamento: LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA: Descrição básica - Dispositivo médico hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macintosh, tamanhos 1,2,3 e 4, e quatro lâminas modelo Miller, tamanhos 1,2,3 e 4. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e auto laváveis. As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatíveis com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto, duas lâmpadas sobressalentes e manual de instruções em português. REANIMADOR MANUAL (AMBU) - adulto e infantil - Descrição básica - São balões auto-infláveis transparentes que permitem praticar ventilação artificial manual sobre máscara, sobre sonda de entubação ou cânula de traqueostomia, reutilizáveis. Especificações técnicas mínimas - Aspectos gerais: Reanimador manual em silicone translúcido de alta qualidade, autoclavável, com válvula pop-off de alívio de pressão. Válvula unidirecional transparente removível para visualização da face do paciente. Reservatório de oxigênio tipo bolsa removível, conectado a uma válvula posterior, com entrada suplementar de oxigênio e de ar ambiente. Capacidades: Adulto, balão auto-inflável com volume mínimo de 1.800 ml e reservatório mínimo de 2.000 ml; Pediátrico, balão auto-inflável com volume mínimo de 500 ml e reservatório mínimo de 2.000 ml; Deve ser fornecida uma máscara para ventilação para cada unidade, com a seguinte caracterítica: tamanho adulto, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; tamanho pediátrico, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; Deve cumprir normas ISO 10651-4:2002 e ISO 8382;1988. Deve ser totalmente desmontável para limpeza e esterelização e dobrável para armazenamento; Deve ser compatível com todas as cânulas e tubos endotraqueais. Possuir testes de funcionamento descritos no manual para garantir o bom funcionamento do equipamento sempre que o mesmo for montado. Todas as partes e acessórios devem ser livres de látex. CÂNULAS DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - Descrição básica - Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo ventilação artificial e para proteção contra aspiração de secreções, vômitos, etc. Especificações técnicas mínimas: Transparentes, livre de propriedades tóxicas ou irritantes, com linha radiopaca, superfície lisa, estéreis, orifício proximal com diâmetro padrão e conexão Standart, e orifício distrai. Dotado de balonete distal macio e flexível de alto volume e baixa pressão e balonete piloto com válvula anti-retorno. Tamanhos: 5.0, 7.0, 9.0 com balonete. CÂNULA OROFARINGEA (GUEDEL) - Descrição básica - Equipamento medico hospitalar destinado a manutenção de permeabilidade das vias aéreas superiores em pacientes com rebaixamento de nível de consciência. Especificações técnicas mínimas: Fabricada em PVC rígido, atóxico, transparente e inodoro, não flexível à pressão de mordedura; Porção proximal com apoio para lábios ou dentição anterior do paciente; Porção distal encurvada e achatada; Abertura central (luz) com diâmetro adequado à passagem de ar e introdução de sonda de aspiração, Numeração:1,3,5. COTA RESERVADA | 1 | 485,00 | 485,00 |
| 41 | Desfibrilador Aparelho utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e Registro na Semi Automático aplicar mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos ANVISA- DEA casos de fibrilação ou taquicardia ventricular. Características Gerais: O equipamento será utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular, devendo ser composto de: 1 - Uma bolsa para transporte do desfibrilador que deverá ser confeccionada em tecido resistente e possuir compartimento para assessórios, módulo compacto. 2 - Um aparelho com medidas máximas de 250X140X300mm, possuindo onda bifásica para choque, ajuste automático de impedância para o uso em adultos ou em crianças. O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 J (cem joules). O choque para crianças deverá ser, no mínimo, de 50 J (cinquenta joules). Deverá acompanhar bateria não recarregável de Lítio de alta performance para no mínimo 50 choques ou 6 horas de monitorização. - O peso máximo do conjunto completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodos) não poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas. - Deverá acompanhar três pares de eletrodos adesivos para adulto e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis. - Deverá possuir instruções de audio bem claras e ícones visuais auto explicativos dos procedimentos de RCP. - Deverá permitir registro em memória de: ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados. - Deverá possibilitar através de porta infravermelho ou USB própria conexão para o sistema operacional "Windows XP" ou superior para acesso dos dados da memória, permitindo a leitura posterior do traçado de ECG, procedimentos executados e demais dados disponíveis para arquivo. Deverá ser fornecido hardware e software necessários para esta transmissão. - Deverá realizar auto-teste periódico com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção. - Deverá ter instrução de voz em português, alto-falantes internos, sinais sonoros e botão de choque com indicador luminoso. - Deverá apresentar no mínimo certificação — IP-55 (resistência a pó e água) e ser resistente a queda, no mínimo de um metro de altura. - Deverá permitir atualizações dos protocolos (procedimentos); - Deverá possuir sistema automático de identificação dos eletrodos, diferenciando o de adulto e o infantil; - Deverá possuir tempo de carga para aplicação de choque de no máximo dez segundos para energia máxima com uma bateria/conjunto de pilhas novo totalmente carregado. - Manual de operação em português. - Certificado de garantia do fabricante de, no mínimo, cinco ano para o DEA e seus acessórios. EXCLUSIVO ME/EPP | 3 | 730,00 | 2.190,00 |
| 42 | Aparelho para inalação de uso individual - Aparelho que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em inalação- uso movimento- sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, para utilização individual individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultra-som c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01tubo corrugado flexível e conectares 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções. Controle de Intensidade de Névoa - Potêncionamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x 1 4x21cm. Peso max. 1350g. Consumo Max 17 w. Dados Técnicos - 110/220 v c/ chave seletora. Apresentar Registro no MS, assistência técnica local comprovada, Manual e Catálogo em português, garantia mínima de 12 meses. | 8 | 264,00 | 2.112,00 |
| 43 | Aparelho para inalação de uso individual - Aparelho que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em inalação- uso movimento- sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, para utilização individual individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultra-som c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01tubo corrugado flexível e conectares 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções. Controle de Intensidade de Névoa - Potêncionamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x 1 4x21cm. Peso max. 1350g. Consumo Max 17 w. Dados Técnicos - 110/220 v c/ chave seletora. Apresentar Registro no MS, assistência técnica local comprovada, Manual e Catálogo em português, garantia mínima de 12 meses. COTA RESERVADA | 2 | 264,00 | 528,00 |
| 44 | Oxímetro de pulso de mesa com tela de cristal líquido e capaz de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram atpe 8 horas, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das ultimas 24 horas, deve funcionar em 11/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, comautonomia mínima de 3 horas, peso inferior a 3 kg. além dos acessórios obrigatórios, fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor pediátrico de dedo. Limites de leiturae alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e automáticos para Sp02 e pulso, máximo e mínimos. Audio: Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de Spo2 e pulso, e barra de alerta piscarão indicando que algum alarme foi ultapassado. PULSO: faixa 30-250 bpm PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1 bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0-100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. ÁUDI: os alarmes deverão possuir tonalidade variávelcom a mudança no valor da saturação. Tela: Tipo monocromático de catado frio. Tamanho da tela 32 mm x 27 mm (altura x largura). Curva pletismográfica: cristal líquido. Possuir registro na ANVISA | 4 | 180,00 | 720,00 |
| 45 | Oxímetro de pulso de mesa com tela de cristal líquido e capaz de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram atpe 8 horas, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das ultimas 24 horas, deve funcionar em 11/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, comautonomia mínima de 3 horas, peso inferior a 3 kg. além dos acessórios obrigatórios, fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor pediátrico de dedo. Limites de leiturae alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e automáticos para Sp02 e pulso, máximo e mínimos. Audio: Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de Spo2 e pulso, e barra de alerta piscarão indicando que algum alarme foi ultapassado. PULSO: faixa 30-250 bpm PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1 bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0-100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. ÁUDI: os alarmes deverão possuir tonalidade variávelcom a mudança no valor da saturação. Tela: Tipo monocromático de catado frio. Tamanho da tela 32 mm x 27 mm (altura x largura). Curva pletismográfica: cristal líquido. Possuir registro na ANVISA. COTA RESERVADA | 1 | 180,00 | 180,00 |
| 46 | Material Clínico Cabo para espelho de aço inoxidável — autoclavável Espelho bucal n° 5 de aço inoxidável — autoclavável Sonda exploradora n° 5 de aço inoxidável- autoclavável Sonda odontológica milimetrada OMS de aço inoxidável — autoclavável Pinça para algodão de aço inoxidável — autoclavável Espátula n° 01 de aço inoxidável — autoclavável Seringa Carpule com refluxo de aço inoxidável — autoclavável Escavador de dentina n° 11 de aço inox — autoclavável | 8 | 200,00 | 1.600,00 |
| 47 | Material Clínico Cabo para espelho de aço inoxidável — autoclavável Espelho bucal n° 5 de aço inoxidável — autoclavável Sonda exploradora n° 5 de aço inoxidável- autoclavável Sonda odontológica milimetrada OMS de aço inoxidável — autoclavável Pinça para algodão de aço inoxidável — autoclavável Espátula n° 01 de aço inoxidável — autoclavável Seringa Carpule com refluxo de aço inoxidável — autoclavável Escavador de dentina n° 11 de aço inox — autoclavável - COTA RESERVADA | 2 | 200,00 | 400,00 |
| 48 | Fogão a gás 04 queimadores; Acendimento automático de mesa e forno, mesa sobreposta ao painel, forno autolimpante, porta do forno com visor, prateleiras do forno deslizantes com 03 níveis de regulagem, puxador do forno em alumínio, luz com 5 nível de temparatura, tampa de vidro temperado, quatro queimadores (sendo um "família") isolamento térmico, válvula de nsegurança no forno, proteção térmica traseira. Voltagem 110/220 v Bivolt - selecionável e ou automático. Totalmente adaptado às normas do INMETRO, garantia de 12 meses. COR: branca. EXCLUSIVO ME/EPP | 1 | 380,00 | 380,00 |
| 49 | Purificador de água com filtro refrigerado, elétrico diret ao ponto de água, serpentina de cobre externa, sem contato com água, depósito de água fáciel assepsia, com termostato de fácil acesso. Refil com tripla filtragem que elimen odores e sabores de cloro, barro, ferrugem e sedimentos, com saída de água na temparuta natural e na temperatura gelada. Dimensões aproximadas: 312 mm x 410 mm. Cor Branca. Garantia de 12 meses. EXCLUSIVO ME/EPP | 2 | 380,00 | 760,00 |
| 50 | Conjunto Portátil para Oxigenoterapia - Cilindro metálico para acondiconamento de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0 m³, tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard; Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulagem de pressão, além de fluxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula. Montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e estabilização durante o transporte. EXCLUSIVO ME/EPP | 2 | 950,00 | 1.900,00 |
| 51 | Estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM — HD 640 Gb — Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura — sistema operacional MS Windows 8 | 8 | 2.000,00 | 16.000,00 |
| 52 | Estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM — HD 640 Gb — Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura — sistema operacional MS Windows 8. COTA RESERVADA | 2 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| 53 | Impressoras Monocromática Laser/LED 30 páginas por minutos (PPS) | 8 | 480,00 | 3.840,00 |
| 54 | Impressoras Monocromática Laser/LED 30 páginas por minutos (PPS) COTA RESERVADA | 2 | 480,00 | 960,00 |
| 55 | Kit Saúde Reprodutiva - Cada kit contendo: 1 álbum grande de planejamento familiar e reprodutivo contendo figuras coloridas sobre o aparelho reprodutor feminino, masculino, amamentação, métodos contraceptivos naturais, métodos de barreira, métodos químicos e métodos definitivos. Deve ser apresentado em capa dura e espiral tipo "wire-o". Deve conter páginas seriadas, tendo no verso de cada lâmina, textos explicativos sobre o tema. Deverá acompanhar manual sobre orientação contraceptiva contemplando métodos de barreira (diafragma, DIU, preservativo masculino, preservativo feminino); métodos químicos (anticoncepcional oral, vaginal, injetável e contraceptivo de emergência) e métodos definitivos (laqueadura e vasectomia). Opção: Sacola para Transporte. Vulva de silicone e pênis de 13,5 cm com escroto. Para o ensino da colocação da camisinha feminina e masculina e demonstração da relação sexual. Para o auto-conhecimento, cuidado com a higiene pessoal e prevenção de DST's. Acondicionado em estojo especial. Medidas do Estojo: 18,5 cm x 12 cm. Peso: 0,400 g (com pênis de 13,5 cm) - Modelo Pélvico de Acrílico — tridimensional, fabricado em acrílico com uma lâmina móvel que permite visualizar o endométrio e os órgãos que compõem o aparelho reprodutor feminino. Utilizado também para demonstração da colocação de diafragma, do DIU e da camisinha feminina. Acompanha manual de instrução. Acondicionado em caixa especial para transporte. Medidas: 24 cm x 22 cm . Peso: 0,550 kg - Modelo Pélvico de Borracha — modelo pélvico do aparelho reprodutor feminino, tridimensional, em espuma de borracha para demonstração de colocação do diafragma, camisinha feminina e para ensinar a mulher a conhecer o seu próprio corpo através do toque no colo do útero e demonstrar a relação sexual. Medidas: 12,5 cm x 11,5 cm x 9,5 cm Peso: 0,100 kg - Pênis de Borracha — modelos penianos com formato natural (com bolsa escrotal), apresentados nas cores morena e negra com tamanho de 15 cm para fins educativos. Medidas: 15 cm Peso: 0,300 kg. - Quadro Imantado com imagens na frente e verso do Aparelho Reprodutor Masculino e Feminino contendo 37 figuras imantadas para mostrar sobre: Sexualidade, Menstruação, Métodos Contraceptivos e Definitivos, Reprodução e Gestação. Deve acompanhar suporte de madeira, caderno sobre Orientação Contraceptiva, manual de instrução e sacola para transporte. Medidas: 50 cm x 37 cm Peso: 2,650 kg - Quadro de métodos contraceptivos moldurado com contraceptivos contendo 1 Diafragma, 1 DIU, 1 Preservativo Masculino e 1 Feminino, 1 Anticoncepcional Oral e 1 Injetável e 1 Contracepção de Emergência, para compreensão e conhecimento destes métodos, de forma real. Deverá acompanhar 1 caderno sobre Orientação Contraceptiva bem como suporte de madeira. Medidas: 50 cm x 35 cm Peso: 1,700 kg - Sacola para transporte e acondicionamento dos materiais educativos, confeccionada em nylon com alça tiracolo e fechamento com zíper de dois cursores. Medidas: 66 cm x 46 cm Peso: 0,400 kg. EXCLUSIVO ME/EPP | 2 | 1.934,00 | 3.868,00 |
| 56 | Aparelho de ar condicionado, modelo split, piso teto, com capacidade de 18.000 BTUS, quente/frio 220 V, médio porte com fluído refrigerenate R-410a, (sistema Inverter) - Com mãe de obra de instalação e drenos | 6 | 1.100,00 | 6.600,00 |
| 57 | Aparelho de ar condicionado, modelo split, piso teto, com capacidade de 18.000 BTUS, quente/frio 220 V, médio porte com fluído refrigerenate R-410a, (sistema Inverter) - Com mãe de obra de instalação e drenos. COTA RESERVADA | 2 | 1.100,00 | 2.200,00 |
| 58 | Aparelho de Ar Condicionado Grande Porte - Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 36.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a - (Sistema Inverter) — Com mão de obra de instalação e drenos. | 4 | 1.900,00 | 7.600,00 |
| 59 | Aparelho de Ar Condicionado Grande Porte - Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 36.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a - (Sistema Inverter) — Com mão de obra de instalação e drenos. COTA RESERVADA | 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 60 | Fax Branco - Dimensoes 352x123x224 milimetros, voltagem: 110 V. Identificador de chamadas, sistema da copiadora (preto e branco), 64 níveis de cinza, capacidade de documento de 10 páginas. Velocidade de transmissão 12 segundos/página. Capacidade de memória de 28 páginas, 100 números da agenda telefônica. Papel térmico 30m. Manual em português, cabo de telefone/fax e bobina. EXCLUSIVO ME/EPP | 2 | 360,00 | 720,00 |
| 61 | Aparelho celular com sistema operacional próprio, radio FM, msg sms, toque alerta vibratório, dual chip, lanterna, entrada padrão para fone de ouvido, alrme, calendário, calculadora, notas, cronômetro, Viva-Voz, tecnologia GSM, quadriband gsm, memória interna 32 mb, resolução do visordisplay externo: 128x128 pixels. Vem com bateria, carregador de viagem, manual em português e garantia de 12 meses. EXCLUSIVO ME/EPP | 3 | 210,00 | 630,00 |
| 62 | Notebook 10"; Cache 2mb, 1 gb de memória RAM; 16 gb de HD; Áudio de alta definição, microfone e alto-falantes estéreo e embutidos. Conexão WIFE, Micro SD, teclado comum, Bluetooh, Windows 10, alimentação Bivolt, garatina de 12 meses | 20 | 900,00 | 18.000,00 |
| 63 | Notebook 10"; Cache 2mb, 1 gb de memória RAM; 16 gb de HD; Áudio de alta definição, microfone e alto-falantes estéreo e embutidos. Conexão WIFE, Micro SD, teclado comum, Bluetooh, Windows 10, alimentação Bivolt, garatina de 12 meses COTA RESERVADA | 5 | 900,00 | 4.500,00 |
| 64 | Projetor Multimídia - Fonte de luz branca LED; formato de tela: 4:; resolução: 320x240; Dimensões da projeção entre 15 e 127 cm; Distância da projeção entre 25 cm e 3 mt; tamanho da projeção: 20" a 60" polegadas; Ajuste de foco manual; Luminosidade: 48 ANSI Lumens; Vida útil da lâmpada; 20.000 horas; Contraste: 600:1; Aspect Ratio: 04:03; Temperatura de operação: 0-35°; Bivolt; Fonte de alimentação: 12V, 2A; Alto falante: 2 x 2W; Suporta cores 16770k; Certificações CE, RoHS, FCC, CCC; Formato de imagem: JPEG, BPM, PNG; Formato de vídeo: MP4, AVI, ADF, MPG1, MPEG2, MPEG4, RM, RMVB, H264, FLV, VCI, DivX; formato de áudio: MP, WMA, M4A; Formato de texto: TXT; Modo AV: PAL/NTSC; Ebtrada de Cartão SD até 8GB; Ebtrada USV; Entrada VGA e HDMI; Entrada para fones de ouvido; Entrada AV e garantia de 12 meses. EXCLUSIVO ME/EPP | 1 | 340,00 | 340,00 |
| 65 | GPS Automotivo4,3" slim touch screen - 128MB de memória RAM, 2GB de memória interna e slot para cartão de memória de ate 8GB. Visualização 3D, indica o tempo restante até o destino com o computadir de bordo. Garantia de 12 meses. EXCLUSIVO ME/EPP | 1 | 130,00 | 130,00 |
| 66 | Caneta Laser Controle Remoto USB apresentador de Power Point - Comprimento de onda: 650nm, Output 1mw; ponteiro vermelho laser; Página para cima e para baixo; receptor USB é plug and play - sem necessidade de driver. Distância do laser: mais de 200m; distância do contole: mais de 15 m; suporta MS word, MS excel, MS powerpoit, ACDSee, Website. Pacote inclui: 1 caneta laser controle remoto; 1 receptor USB de Rádio Frequência; 1 case para trabsporte e armazenamento; 1 pilha. EXCLUSIVO ME/EPP | 1 | 90,00 | 90,00 |
| 67 | Turbidímetro e comparador colorimétrico para leitura de cloro residual livre em amostras de água para consumo humano. EXCLUSIVO ME/EPP | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 68 | Ventilador de teto - Potência 1/6CV - 130 w; RPM: 420; Tensão: 127V ou 220V (não é bivolt); Área de ventilação: 20m²; Chave CV3: Controle de velocidade, reversão e luz; Compatível com qualquer tipo de lâmpada. EXCLUSIVO ME/EPP | 2 | 250,00 | 500,00 |
| 69 | Bomba Costal para Aspersão de Inseticidas. EXCLUSIVO ME/EPP | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 70 | Livros para a assistência Farmacêutica - Guia de Remédio. EXCLUSIVO ME/EPP | 3 | 85,00 | 255,00 |
| 71 | Impressora Laser Colorida, 110V, cartucho incluso, ciclo mensal de 15.000 páginas, até em 4 ppm em cores, até 17 ppm em preto, entrada para 150 folhas, saída para 50 folhas. EXCLUSIVO ME/EPP | 2 | 1.165,00 | 2.330,00 |
| 72 | Aparelho telefônico com fio. EXCLUSIVO ME/EPP | 2 | 50,00 | 100,00 |
| 73 | BEBEDOURO COLUNA DE PRESSÃO: - GABINETE EM AÇO INOX - ALTO RENDIMENTO - TEMPERATURA DA ÁGUA ABAIXO DE 06 A 10 GRAUS - COMPRESSOR DE ALTO RENDIMENTO - CFC FREE - GÁS R 134A (GÁS ECOLÓGICO) - BAIXO CONSUMO DE ENERGIA - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 2,6 L/H - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA - 2 LITROS - CERTIFICADO PELO INMETRO - LARGURA - 38 CM, ALTURA - 98 CM, PROFUNDIDADE 30 CM - PESO - 08 KG - VOLTAGEM - 127 V EXCLUSIVO ME/EPP | 1 | 900,00 | 900,00 |
| 74 | Fragmentadora de papel, CD, DVD e cartão; fragmenta até 15fls de 75g/m2 em partículas de 3,9X44mm; 110v; chave seletora c/posilções off, auto e reverso; cesto: 28L, abertura de 220mm; medidas exatas: 370X280X 640mm c/cesto; peso exato: 9,3kg c/cesto. EXCLUSIVO ME/EPP | 1 | 700,00 | 700,00 |
| 75 | Equipamentos para estruturar a rede de frio - termômetros de máxima e mínima e mínima digital interna. EXCLUSIVO ME/EPP | 2 | 100,00 | 200,00 |
| 76 | Balcão de madeira com gavetas branco. EXCLUSIVO ME/EPP | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 77 | Estantes com prateleiras | 4 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| 78 | Estantes com prateleiras - COTA RESERVADA | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 79 | Armário Arquivo em aço com 4 gavetas para pastas suspensas, porta etiqueta estampado, puxadores plásticos cromados, fechadira com dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas, sapatas plátiscas, niveladoras. Medida das favetas: 280 mm alt. x 390 mm larg. x 430 mm prof. Dimensões: 1.335 mm alt. x 460 mm larg. x 550 mm prof. | 3 | 562,50 | 1.687,50 |
| 80 | Armário Arquivo em aço com 4 gavetas para pastas suspensas, porta etiqueta estampado, puxadores plásticos cromados, fechadira com dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas, sapatas plátiscas, niveladoras. Medida das favetas: 280 mm alt. x 390 mm larg. x 430 mm prof. Dimensões: 1.335 mm alt. x 460 mm larg. x 550 mm prof. COTA RESERVADA | 1 | 562,50 | 562,50 |
| 81 | Persiana. EXCLUSIVO ME/EPP | 3 | 300,00 | 900,00 |
| 82 | Pallets para armazenamento de medicamentos. EXCLUSIVO ME/EPP | 3 | 300,00 | 900,00 |
| 83 | Divisória removível. EXCLUSIVO ME/EPP | 3 | 670,00 | 2.010,00 |
| 84 | Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando Rotação visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45°. Alto torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso g 38 a 44. Rotação (rpm) O a 420.000. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nivel sonoro (dB)69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná. EXCLUSIVO ME/EPP | 2 | 700,00 | 1.400,00 |
| 85 | Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micro motor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho com especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná. EXCLUSIVO ME/EPP | 2 | 1.684,00 | 3.368,00 |
| 86 | MICROMOTOR Micro Motor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconizada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Razão de Transmissão de velocidade: 1:1. Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado. EXCLUSIVO ME/EPP | 2 | 837,00 | 1.674,00 |
| 87 | Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anti corrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiras plásticas. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50m de altura X 0,50m de largura X 0,40m de profundidade. EXCLUSIVO ME/EPP | 3 | 1.480,00 | 4.440,00 |
| 88 | Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20mm. Comanel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10cm e máximo de 1,60cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. EXCLUSIVO ME/EPP | 3 | 499,00 | 1.497,00 |
| 89 | Oftalmoscópio - Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, xenon Halógena ou LED, acompanhado de 05 lâmpadas; seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo. Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos;Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e/pu bateria recarregável. Em caso de bateria recarregável, deverá acompanhar recarregador de bateria; Estojo macio ou rígido; Garantia mínima de 1 ano; Manual de instruções em Português, apresentar registro na ANVISA. EXCLUSIVO ME/EPP | 3 | 740,00 | 2.220,00 |
| 90 | Conjunto Portátil para Oxigenoterapia - Cilindro metálico para acondiconamento de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0 m³, tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard; Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulagem de pressão, além de fluxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula. Montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e estabilização durante o transporte. EXCLUSIVO ME/EPP | 3 | 950,00 | 2.850,00 |
| 91 | Cadeira espaço saúde e recepção - Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço longo oblongo, com encaixes laterias para transformar em longarinas. Assento e encostoem polipropileno na com preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia de 12 meses. EXCLUSIVO ME/EPP | 3 | 180,00 | 540,00 |
| 92 | Câmera Fotográfica - resolução: 16,1 MP; visor lcd de 3.0"; zoom ópitico de 10x; memória expansível por cartões até 64 gb; flash: modo Auto/On/OFF/Slow Syncro; redutor de olhos vermelhos; modo slide show; gravação de áudio; gravação de vídeo em mp4; Microfone Embutido.. Garantia de 12 meses. EXCLUSIVO ME/EPP | 1 | 320,00 | 320,00 |
| VALOR TOTAL ................................... R$ |  |  |  | 163.082,00 |

03 – DOS RECURSOS FINANCEIROS, VALOR MAXIMO:

03.01 - Têm como limite máximo pela contratação o valor de R$ 163.082,00 (cento e sessenta três mil e oitenta e dois reais).

03.02 – Da dotação orçamentária que as despesas deverão ser empenhadas em seu programa de Trabalho de Governo:

07 – DEPARTAMENTO DE SAÚDE

001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0008.2057 – Manutenção do Centro de Saúde Municipal

292 – 33.90.30.00.00 (01000) – Material de Consumo...........................................R$   12.870,75

293 – 33.90.30.00.00 (01303) – Material de Consumo...........................................R$ 108.886,78

300 – 33.90.30.00.00 (01000) – Equip. e Mat. Permanente....................................R$     3.118,00

301 – 33.90.30.00.00 (01303) – Equip. e Mat. Permanente....................................R$     7.865,00

10.301.0008.2060 – Manutenção do Programa de Atendimento Básico – PAB

305 – 33.90.30.00.00 (01495) – Material de Consumo...........................................R$          15,84

309 – 33.90.30.00.00 (01495) – Equip. e Mat. Permanente....................................R$    8.427,00

10.301.0008.2067 – Manutenção do Programa Assistência Primária

311 – 33.90.30.00.00 (01322) – Material de Consumo...........................................R$     6.417,00

436 – 33.90.30.00.00 (01322) – Equip. e Mat. Permanente...................................R$  115.000,00

10.301.0008.2070 – Assistencia Farmaceutica

313 – 33.90.30.00.00 (01321) – Material de Consumo...........................................R$     5.088,70

10.302.0008.2074 – Manutenção do Centro de Saúde Municipal

292 – 33.90.30.00.00 (01000) – Material de Consumo...........................................R$        300,00

462 – 33.90.30.00.00 (01500) – Equip. e Mat. Permanente....................................R$    2.506,00

10.301.0008.2089  - Manutenção Projeto “Viver com Qualidade”/TFVS

315 – 33.90.30.00.00 (01497) – Material de Consumo...........................................R$          89,03

318 – 33.90.30.00.00 (01497) – Equip. e Mat. Permanente....................................R$       768,00

10.302.0008.2059 – Manutenção do Convenio FAE

319 – 33.90.30.00.00 (01320) – Material de Consumo...........................................R$   12.359,00

10.302.0008.2061 – Manutenção do Programa Saúde Bucal

323 – 33.90.30.00.00 (01495) – Material de Consumo...........................................R$        554,24

10.302.0008.2062 – Manutenção do Programa PSF

328 – 33.90.30.00.00 (01495) – Material de Consumo...........................................R$       417,73

10.302.0008.2063 – Manutenção do Programa PACS

333 – 33.90.30.00.00 (01495) – Material de Consumo...........................................R$    3.663,81

10.302.0008.2065 – Manutenção do Programa Incentivo a Saude Bucal

336 – 33.90.30.00.00 (01326) – Material de Consumo...........................................R$   27.584,00

339 – 33.90.30.00.00 (01326) – Equip. e Mat. Permanente....................................R$    3.932,00

10.302.0008.2069 – Reforma e Restauração de Postos de Saúdes

340 – 33.90.30.00.00 (01000) – Material de Consumo...........................................R$     8.988,00

343 – 33.90.30.00.00 (01000) – Equip. e Mat. Permanente....................................R$    3.741,00

10.304.0008.2066 – Manutenção da Vigilância Sanitaria Municipal

349 – 33.90.30.00.00 (01510) – Material de Consumo...........................................R$     8.764,00

352 – 33.90.30.00.00 (01510) – Equip. e Mat. Permanente....................................R$    1.870,00

10.305.0008.2064 – Manutenção da Vigilância Epidemologica - ECD

355 – 33.90.30.00.00 (01497) – Equip. e Mat. Permanente....................................R$    3.932,00

10.306.0008.2057 – Manutenção do Centro de Saúde Municipal

356 – 33.90.30.00.00 (01000) – Material de Consumo...........................................R$   10.424,96

357 – 33.90.30.00.00 (01303) – Material de Consumo...........................................R$   24.830,00

04 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:

4.1 - Poderão participar do Pregão, os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constantes deste Edital e seus Anexos e, que detenham atividade pertinente e compatível com o seu objeto. Os interessados arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.

4.2 - Os interessados arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.

4.3 - A microempresa ou empresa de pequeno porte que desejarem participar do certame para o tratamento diferenciado com os benefícios da LC 123/06, alterada pela LC 147/14 deverá declarar essa situação (por meio de DECLARAÇÃO no credenciamento), cabendo ao Pregoeiro no momento de lances anunciar aos participantes a existência de licitantes com esses benefícios. Hipótese em que, para fins deste edital, serão identificadas como MPE;

4.4 – A declaração de que trata o item (4.3) acima, esta disponível no anexo VIII do Edital;

4.5 - O exigido no item (4.3) deverá vir acompanhado da cópia autenticada ou autenticar na sessão desde que portando o original da Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de seu domicílio, conforme o Art. 8º da IN 103 do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2010, comprovando o enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte).

4.6 - Este edital não é exclusivo para Micro, Pequena Empresa e MEI´s, porém contém itens com cota reservada para as mesmas conforme mencionado no termo de referência, considerando o Artigo 48 incisos I e III da LC 123/06, alterada pela LC 147/14;

4.7 - Nos itens cota reservada somente poderão participar as empresas enquadradas como Micro, Pequena Empresa e MEI´s;

4.8 - O fato de existir itens com cota reservada para Micro, Pequena Empresa e MEI´s, não exclui sua participação nos demais itens;

4.9 - ITENS - CP (Cota Principal) – correspondente até 75% (setenta e cinco por cento) das quantidades dos Itens do objeto, destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos deste edital, inclusive Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP e Micro empreendedores Individuais – MEI;

4.10 - ITENS - CR (Cota Reservada) – correspondente até 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades dos Itens do objeto, destinado à participação exclusiva das Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP e Micro empreendedores Individuais – MEI, sem prejuízo da sua participação na cota principal;

4.11 - Os itens (Cota Reservada) serão identificados na frente da descrição de cada item.

4.12 - Com relação aos itens da cota reservada deverá ser observado conforme abaixo:

4.12.1 - Não havendo vencedor para a cota reservada esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal, ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado;

4.12.2 - Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação da cota reservada deverá ocorrer pelo preço da cota principal, caso este tenha sido menor do que o obtido na cota reservada, ou seja, sempre prevalecerá o menor preço.

Estarão impedidos de participar de qualquer fase dos processos interessados que se enquadre em uma ou mais das situações a seguir:

a) Estejam constituídos sob a forma de consórcio;

b) Estejam cumprindo penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88 da Lei n. 8.666, de 21 de Junho de 1993, Consolidadas;

c) Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;

d) Estejam sob falência, concordata, dissoluções ou liquidações.

e) O disposto no artigo 9º da Lei n. 8.666, de 21 de Junho de 1993, Consolidadas.

f) Estejam em situação irregular perante as Fazendas: União, Federal, Estadual, INSS e FGTS.

g) Tenham em seu quadro, empregados menores de dezoito (18) anos efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou ainda, empregado com idade inferior a dezesseis (16) anos, efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze (14) anos.

05 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:

5.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

a) Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;

b) Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;

c) Abrir as propostas de preços;

d) Analisar a aceitabilidade das propostas;

e) Desclassificar propostas indicando os motivos;

f) Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta de menor valor;

g) Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;

h) Declarar o vencedor;

i) Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;

j) Elaborar a ata da sessão;

k) Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;

l) Convocar o vencedor para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido;

m) Abrir processo administrativo para apuração de irregularidade visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.

06 - APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS ENVELOPES:

06.1 - Os envelopes “Proposta de Preços” e “Documentação de Habilitação” deverão ser indevassáveis, fechados e entregues ao Pregoeiro, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo:

Prefeitura Municipal de Nova Fátima

Rua Dr. Aloysio de Barros Tostes, 420 - Centro.

Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Nova Fátima

Data: 30 de maio de 2016 – até 08h15min

06.2 - Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

ENVELOPE 01 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA FÁTIMA

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL N.028/2016

ENVELOPE N. 0001- PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE

INFORMAR SE MICROEMPRESA (  )SIM   (  )NÃO

ENVELOPE 02 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA FÁTIMA

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL N.028/2016

ENVELOPE N.0002 – DOCUMENTAÇÃO

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE

06.3 - A Prefeitura Municipal de Nova Fátima, através do Departamento de Compras e Licitações, somente considerará os envelopes de “Proposta de Preços” e “Documentação de Habilitação” que forem entregues ao Pregoeiro designado, no local, data e horário definido neste edital.

06.04 – Os envelopes de Proposta de Preços, de Documentação, bem como os documentos enviados fora dos envelopes (Credenciamento), devem preferencialmente ser apresentados impressos somente frente das páginas e não frente e verso.

07 - ABERTURA SESSÃO PÚBLICA CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES:

07.1 - A empresa proponente interessada em se fazer representar e apresentar lances na sessão de realização do Pregão deve credenciar pessoa que venha a responder pela empresa, por meio de carta de credenciamento a ser entregue ao Pregoeiro no dia de realização do Pregão, sendo que o representante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, de representar a proponente durante a sessão publica deste Pregão.

07.2 - Na hipótese de não haver representante, a proponente ficará excluído da etapa de lances verbais e será mantido o preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço, inclusive, ficando impedida de declarar a intenção de interpor recurso.

07.3 - No dia, hora e local estabelecido no item 6.1, será realizado sessão pública para o credenciamento do representante legal da licitante e demais atos.

07.4 - O representante da licitante deverá apresentar-se junto ao Pregoeiro, para Credenciamento, devidamente munido de:

a) Carta de Credenciamento, caso encaminhe um representante para acompanhar o procedimento licitatório. Juntamente com a Carta de Credenciamento deverá ser enviado Contrato Social e/ou Última alteração se for consolidado e/ou qualquer documento equivalente na forma da lei (autenticados) para comprovar que o OUTORGANTE possui poderes em nome da empresa, ou ainda formalizar uma procuração por instrumento público ou particular.

b) Cópia autenticada do documento pessoal do credenciado RG ou CPF ou outro documento equivalente, Ou ainda a cópia na presença do original para que o servidor publico possa fazer a autenticação.

c) Declaração de que cumpre com os requisitos de habilitação ANEXO III, considerando que se por qualquer motivo esta declaração estiver acoplada nos envelopes de documentação ou proposta, estando presente o representante e devidamente com poderes, será autorizado abertura e retirada do documento acima exigido em sessão na presença dos demais, ou na sua falta será a mesma manuscrita no ato.

Nota: A declaração exigida acima e os documentos de credenciamento, devem ser apresentada fora do envelope de documentação, hajas vistas que estes deverão ser entregues diretamente ao Pregoeiro.

d) Registro Comercial (no caso de empresa individual); Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado (no caso de sociedades comerciais) e acompanhado no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus atuais administradores.

07.5 - Em se tratando de sócio ou proprietário a licitante deverá apresentar original ou cópia autenticada do Registro Comercial, do ato constitutivo, do Estatuto ou do Contrato Social.

07.6 - Após o encerramento do credenciamento, identificação dos representantes, e recebimento dos envelopes, o Pregoeiro não mais aceitará novo licitante.

07.7 - No caso do MEI - O Microempreendedor Individual (MEI) deverá comprovar sua condição mediante a apresentação do Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, que poderá ser obtido no endereço: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/Certificado, acompanhado do RG, CPF do Proprietário.

07.8 - Ficam dispensados da CARTA DE CREDENCIAMENTO o (sócio, diretor ou afins) que tem autonomia para representação a ser confirmado na documentação (Contrato Social).

07.9 - O presente edital tem um modelo próprio de credenciamento, devendo as empresas apresentar conforme o modelo anexo II, considerando no mínimo os poderes para a representação.

8 - DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MEI

08.1 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de sua regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição, neste caso sendo habilitadas sob condição.

08.2 Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

08.3 Considerar-se-á empate quando as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% superiores à proposta de menor preço classificada, desde que esta não tenha sido apresentada por outra microempresa ou empresa de pequeno porte.

08.4 Ocorrendo o empate acima descrito, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar nova proposta de preço inferior à menor proposta classificada, na própria sessão se presente o representante com poder para ofertar nova proposta.

08.5 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte ser declarada vencedora do certame e havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério do LICITADOR, para a regularização da restrição e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa.

08.6 Para as empresas que pretenderem se beneficiar através do regime diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006 e Lei complementar 147/2014 deverão apresentar também documento da junta Comercial, conforme solicitado no item 10.2.8 e a Declaração assinada pelo responsável da empresa, sob as penas da Lei, indicando que a empresa participante é Microempresa ou empresa de Pequeno Porte – ANEXO VIII (obrigatória).

09 - PROPOSTAS DE PREÇOS (ENVELOPE 01):

09.1 - A proposta de preço (envelope n.001) – ANEXO IV, deverá ser datilografada ou impressa, em uma via, com suas páginas rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, e deverão constar:

a) a razão social, CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, numero da Agência e Conta para deposito, endereço, telefone, e-mail, este último se houver, para contato;

b) a descrição do item a ser ofertado, Marca e o devido preço unitário, ofertado com apenas duas casas decimais, em moeda corrente nacional (R$);

c) o prazo de validade dos itens não perecíveis devem ser o exigido no terno de referencia no momento da entrega nas dependências deste órgão, e os perecíveis que não conter validade deverão estar em perfeita condições de uso;

d) a ciência da forma de pagamento de acordo com o contido neste edital;

e) o prazo de validade da proposta não inferior a 60 dias, contados da data de sua entrega;

f) No caso de MPE apresentar declaração ou informar nos termos da proposta de preços esta situação de que se enquadra na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do Art. 3º da LC 123/2006 e não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º daquele Artigo, conforme. (Esta declaração servirá somente para que a empresa venha a usufruir dos benefícios da referida Lei, a falta desta declaração não excluir sua participação);

g) A empresa interessada deverá trazer a proposta digitalizada em CD ou PEN DRIVE, no modo BETHA AUTO COTAÇÃO, que estará disponível no site da Prefeitura juntamente com o Edital aos interessados, haja vistas que se houver qualquer problema com o programa ou sua falta o representante o redigirá na sessão, a proposta impressa também deverá ser entregue a mesma não será inabilitada, será disponibilizado um computador para que a mesma possa estar digitando a proposta.

09.2 - Existindo discrepância entre o valor unitário e valor total, prevalecerá o unitário.

10 – DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE 02):

10.1 - Para comprovação da habilitação jurídica:

10.1.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual; autenticado acompanhado de RG e CPF dos sócios(proprietários).

10.1.2 - Ato Constitutivo, estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores; autenticado.

10.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; autenticado

10.1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

10.1.5 - Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação, conforme o modelo do ANEXO V.

10.1.6 - Declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menor de dezoito (18) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda em qualquer trabalho, menores de dezesseis (16) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze (14) anos, conforme o Modelo do ANEXO VI.

10.1.7 – Declaração de que manterá a qualidade dos itens a serem entregues, conforme ANEXO VII.

10.2 - Para comprovação da regularidade fiscal (ENVELOPE 02):

10.2.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

10.2.2 – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (CICAD), relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade, com data de validade expressa;

10.2.3 – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal (Alvará), relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade; nos casos em que o documento não apresente validade, este deverá ser comprovada sua regularidade por meio do comprovante do pagamento da taxa de renovação, logo, a critério da administração poderá realizar a consulta junto aos órgãos competentes para confirmação da mesma.

    - – Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, conjunta com Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), na jurisdição fiscal do estabelecimento licitante da pessoa jurídica;

    - – Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual na jurisdição fiscal do estabelecimento licitante da pessoa jurídica;

    - – Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal na jurisdição fiscal do estabelecimento licitante da pessoa jurídica;

    - – Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF / FGTS);

    - – Documento expedido pela Junta Comercial (em caso de ME e EPP), expedido com data de até 30 (Trinta) dias para abertura dos envelopes, para confirmação via Internet.

    - – Inscrição Municipal.

    - - Prova de regularidade com o Tribunal Superior do Trabalho (CNDT)

10.3 - Para comprovação da qualificação econômico-financeira (ENVELOPE 02):

10.3.1 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, expedida no domicílio da pessoa jurídica, com data de validade não superior a 60 (sessenta) dias.

11 – SESSÃO DO PREGÃO:

11.1 – Após o encerramento do credenciamento, identificação dos representantes e recebimento dos envelopes das empresas proponentes, o Pregoeiro declarará aberta à sessão do PREGÃO, oportunidade em que não mais aceitará novo proponente, dando início a abertura dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.

11.2 - Os documentos apresentados no credenciamento ou na proposta de preços ficam dispensados de sua apresentação na habilitação.

11.2  – Da Classificação das Propostas:

11.2.1 – O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes que contêm a proposta Financeira avaliando o cumprimento das condições exigidas no edital.

11.2.2 – O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento (10%) à proposta de menor preço, para participarem dos lances verbais.

11.2.3 – Se não houver, no mínimo três (03) propostas de preços nas condições definidas na cláusula anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de três (03), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas, todas as demais com percentuais acima dos 10% (dez por cento) serão desclassificadas.

11.2.4 – Caso duas ou mais propostas comerciais em igualdade de condições ficarem empatadas, será realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances.

11.2.5 – A Licitante que desistir de sua proposta escrita está sujeita às sanções administrativas previstas nestas Instruções.

11.2.6 – Serão desclassificadas as propostas financeiras que não atenderem as condições do edital ou que deixar de apresentar os documentos exigidos na concomitantemente com a proposta.

11.2.7 - Caso não se realizem lances verbais, após observadas todas as exigências estabelecidas para o tratamento diferenciado das MPE, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço por item e o valor estimado para a contratação.

11.2.8 - Na hipótese da proposta mais bem classificada não ser apresentada por uma MPE e se houver proposta apresentada por MPE igual ou até 5% superior à melhor proposta por item, proceder-se-á da seguinte forma:

11.2.8.1 - Será oportunizado o exercício do direito de preferência à MPE, que consiste na possibilidade dela apresentar proposta de preço inferior à empresa melhor classificada que não se enquadra como MPE.

11.2.8.2 - A prerrogativa do direito de preferência (lance final) é exclusiva para as MPE, onde o novo valor proposto pela MPE deve ser apresentado logo após a correspondente inquirição do Pregoeiro, sob pena de preclusão do direito de preferência.

11.2.8.3 - Caso a MPE não exerça o direito de preferência ou não atenda às exigências do edital serão convocadas as MPE remanescentes, cujas propostas se enquadrem no limite de 5%, obedecida a ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, e assim sucessivamente, até a identificação de uma empresa que preencha todos os requisitos do edital.

11.2.9 - Na hipótese de nenhuma MPE exercer o direito de preferência ou não atender às exigências do edital, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame (não MPE).

11.3 - Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto, item e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.

11.3.1 - Caso a proposta de menor preço não seja aceitável, será desclassificada e o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta válida, unitariamente.

11.3.2 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou ainda as manifestamente inexeqüíveis, comparados aos preços de mercado, inclusive, não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital.

11.3.3 - A aceitação da proposta apresentada para esta licitação, somente ocorrerá após conferência dos preços e verificação das especificações propostas, devendo ser recusado o item caso não atenda em seu todo às condições previstas nesta licitação, ou se mostre incompatível com os padrões de qualidade aceitáveis.

11.3.4 - No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, o Pregoeiro convocará todos para, no prazo de 8 (oito) dias, apresentarem novas propostas, conforme previsto no art.48, § 3º da Lei 8.666/93.

11.3 – Dos Lances Verbais:

11.3.1 – As licitantes classificadas terão a oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais, que deverão ser formulados de forma sucessiva, com valores distintos e decrescentes, a partir da proposta financeira classificada de menor valor e os demais lances, em ordem decrescente de valor, podendo o pregoeiro, definir no momento, lances mínimos.

11.3.2 – Para a formulação de lances, poderá ser concedido tempo para o atendimento a eventuais necessidades de avaliação e de consulta à empresa pelo seu representante, por meio de telefone ou outros meios disponíveis, desde que não tumultue o andamento da Sessão.

11.3.3 - Na hipótese em que houver empate nos lances ofertados, será considerado o participante que primeiro ofertou o lance.

11.3.4 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Licitante desistente às penalidades legais e às sanções administrativas previstas nestas Instruções.

11.3.5 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.

11.3.6 – Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita e o valor estimado para a contratação.

11.3.7 - Na hipótese da proposta mais bem classificada não ser apresentada por uma MPE e se houver proposta apresentada por MPE igual ou até 5% superior à melhor proposta por item, proceder-se-á da seguinte forma:

11.3.7.1 - Será oportunizado o exercício do direito de preferência à MPE, que consiste na possibilidade dela apresentar proposta de preço inferior à empresa melhor classificada que não se enquadra como MPE. 11.3.7.2 - A prerrogativa do direito de preferência (lance final) é exclusiva para as MPE, onde o novo valor proposto pela MPE deve ser apresentado logo após a correspondente inquirição do Pregoeiro, sob pena de preclusão do direito de preferência.

11.3.7.3 - Caso a MPE não exerça o direito de preferência ou não atenda às exigências do edital serão convocadas as MPE remanescentes, cujas propostas se enquadrem no limite de 5%, obedecida a ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, e assim sucessivamente, até a identificação de uma empresa que preencha todos os requisitos do edital.

11.3.8 - Na hipótese de nenhuma MPE exercer o direito de preferência ou não atender às exigências do edital, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame (não MPE).

11.3.9 - Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto, item e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.

11.3.9.1 - Caso a proposta de menor preço não seja aceitável, será desclassificada e o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta válida, unitariamente. 11.3.9.2 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou ainda as manifestamente inexeqüíveis, comparados aos preços de mercado, inclusive, não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital.

11.10 - A aceitação da proposta apresentada para esta licitação, somente ocorrerá após conferência dos preços e verificação das especificações propostas, devendo ser recusado o item caso não atenda em seu todo às condições previstas nesta licitação, ou se mostre incompatível com os padrões de qualidade aceitáveis.

11.4 – Do Julgamento:

11.4.1 – O critério de julgamento será exclusivamente o de Menor Preço Por Item ofertado.

11.4.2 – Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

11.4.3 – Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação.

11.4.4 – Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.

11.4.5 – Sendo aceitável a oferta de menor preço por item, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.

11.4.6 – Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.

11.4.7 – Se a oferta não for aceitável ou se a Licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação da habilitação da Licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda as Instruções, sendo a respectiva licitante declarado vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame.

11.4.8 – Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro poderá negociar para que seja obtido um melhor preço.

11.4.9 – Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio, e pelos licitantes.

11.4.10 – Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao pregão, o Pregoeiro devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados no certame, os envelopes “Documentação de Habilitação” inviolados, podendo, todavia, retê-los até o encerramento da licitação.

12 – IMPUGNAÇÃO E RECURSO ADMINISTRATIVO:

12.1 – Até dois dias antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa física ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar este edital.

12.2 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de três (03) dias úteis para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

12.3 – O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões no prazo de três (03) dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

12.4 – Não serão admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela Licitante.

12.5 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso.

12.6 – O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.7 – O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico.

13 – ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO:

13.1 – Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente.

13.2 – Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente homologará a adjudicação e determinará a contratação, no prazo previsto neste edital.

14 – DO TERMO DE CONTRATO:

14.1 – Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da proposta vencedora será convocado para firmar o termo de contrato ou instrumento equivalente, o da proposta aceita, no prazo de até cinco (05) dias úteis.

14.2 – Ocorrendo qualquer reclamação com referencia as condições do objeto licitado, a Contratada terá prazo de até 48 horas para a substituição, sob pena de rescisão contratual por descumprimento das disposições ajustadas neste instrumento e no futuro contrato a ser celebrado.

14.3 – O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação para assinar o contrato.

14.4 – Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato, ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato.

14.5 – O representante legal da proposta vencedora deverá assinar o contrato, dentro do prazo máximo de três (03) úteis a contar do recebimento da comunicação para tal, através de fax-símile ou correio eletrônico.

14.6 – Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou instrumento equivalente, decorrente desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

15 – DO PAGAMENTO

15.1 – O pagamento será efetuado entre os dias 10 e 20 do mês subseqüente ao da entrega dos materiais/prestação dos serviços, com apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo órgão competente, através de depósito bancário. No momento da Emissão da Nota fiscal a empresa deverá enviá-la por fax 43 3552-1122 e no email : contatonovafatima@gmail.com , confirmando o seu recebimento.

15.2 – Constatando o recebedor qualquer divergência ou irregularidade na Nota Fiscal, esta será devolvida à licitante para as devidas correções.

15.3 – A empresa vencedora deverá fornecer no corpo da nota fiscal o número da conta corrente e agência para realização do pagamento. Caso a licitante vencedora não tenha conta corrente nos bancos Oficiais do Município (Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal), deverá  fazer a  emissão de boletos, caso contrario as despesas com taxas correspondente aos pagamentos ficará a cargo da contratada.

15.4 - A nota fiscal deverá apresentar o número da licitação, termo de contrato e tipo de licitação.

16 – DO PRAZO DE VIGENCIA E EXECUÇÃO E DO PRAZO DE ENTREGA

16.1 - O prazo do presente instrumento contratual é de até 31 de dezembro/2016, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado/renovado em conformidade com o art. 57 da Lei 8.666/93 e demais regras pertinentes.

16.2 – Os itens e/ou serviços deverão ser entregues nos departamento de COMPRAS do Município conforme solicitação até 31/12/2016, no qual a empresa deverá entregar os itens e/ou prestar os serviços sem qualquer ônus, sob pena de aplicação de penalidades de descumprimento de contrato como prevê a Lei 666/93 e demais regras pertinentes.

17 – DAS PENALIDADES:

17.1 – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades aqui estabelecidas.

17.2 – O descumprimento total ou parcial do contrato sujeitará a CONTRATADA às seguintes penalidades:

17.2.1 – Advertência;

17.2.2 – Multa:

17.2.3 – No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto, será aplicável à CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 2% do valor contratual;

17.2.4 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura do Município de Nova Fátima (PR) poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no artigo n. 87 da Lei n. 8.666/93, sendo que no caso de multa esta corresponderá a 2% sobre o valor total do contrato limitado a 10% do valor contratual.

17.2.5 – Multa de dez por cento (10%) do valor contratual quando a contratada ceder o contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização da contratante, devendo reassumir o contrato no prazo máximo de três (03) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;

17.3 – Suspensão do direito de participar em licitações/contratos de qualquer órgão da administração direta ou indireta, pelo prazo de até dois (02) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer a suspensão, e se for o caso, descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município de Nova Fátima (PR), pelo prazo de cinco (05) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;

17.4 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;

17.5 – Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

18 – DISPOSIÇÕES GERAIS:

18.1 – Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos.

18.2 – Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas de Preços como dos Documentos de Habilitação apresentados na Sessão.

18.3 – É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.

18.4 – É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta a sessão do pregão.

18.5 – É vedado à contratada sub-contratar total ou parcialmente o fornecimento.

18.6 – A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulado, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.

18.7 – O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometa a lisura da licitação sendo possível à promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

18.8 - Fica reservado ao Executivo Municipal o direito de revogar ou anular a presente licitação, ainda que após o julgamento, sem que assista a qualquer proponente o direito a indenizações, garantindo o contraditório e a ampla defesa, sendo que a licitante assume todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e de quaisquer documentos relativos a esta licitação, onde o Município não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório, inclusive nenhuma indenização será devida à licitante por esse fim.

18.9 - A apresentação da proposta silente quanto às informações acerca de: condições de pagamento, de entrega e validade da proposta, acarretará na aceitação tácita das condições mínimas do Edital, sendo que, a simples apresentação da proposta à presente licitação leva ao entendimento de que a licitante concorda com os termos deste Pregão e com as disposições das Leis que o regem, não será exigida a prestação de garantia, para a contratação decorrente deste PREGÃO.

18.10 - As marcas eventualmente citadas neste edital ou seus anexos são protótipos comerciais que servem, exclusivamente, para verificar a similaridade com o bem a ser ofertado, não sendo considerada como exigência, portanto serão aceitos bens com qualidade, características e tipo equivalentes ou similares, observada a conjugação e tecnologia necessária.

18.11 - O Pregoeiro e Equipe, no interesse público, poderão relevar omissões puramente formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública, sendo a licitante responsável pela fidelidade e legitimidade da informação e documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

18.12 - A falta de assinatura nos documentos pertinentes ao certame licitatório poderá ser suprida, estando presente o representante desde que devidamente investido com poderes para tal fim.

18.13 - Esta licitação não implica proposta de contrato por parte do Município. Até a entrega da Nota de Empenho, poderá a licitante vencedora ser excluída da licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se o Município tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone a idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa da adjudicatária.

18.14 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer impedimento para a realização do Pregão na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário, inclusive, na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, só iniciando-se e vencendo prazos em dias de expediente na Prefeitura deste Município.

18.15 - Os envelopes de “Documentação” não abertos, ficarão à disposição das licitantes pelo período de 30 (trinta) dias úteis, contados do encerramento da licitação (transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, denegados os recursos interpostos), após o que serão destruídos por esta Prefeitura.

18.16 - Os casos e situações omissos serão resolvidos de comum acordo respeitado as disposições a Lei nº 10.520 de 17/07/2002 e suas alterações e, subsidiariamente das normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e legislação vigente sobre a matéria do objeto deste Pregão.

18.17 - As decisões do Pregoeiro serão comunicadas mediante publicação no Diário Oficial do Município, salvo com referência àquelas que, lavradas em ata, puderem ser feitas diretamente aos representantes credenciados presentes ao evento, ou, ainda, encaminhado por fax (fac-símile).

18.18 - Esclarecimentos relativos ao presente Pregão e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, somente serão prestados quando solicitados por escrito, até o dia 11/03/2016, horário comercial e encaminhado ao Pregoeiro à Rua Drº Aloysio de Barros Tostes, nº 420 - centro - CEP 86.310-000, Nova Fátima – PR.

18.19 - Fica eleito o foro da Comarca de Nova Fátima para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Pregão.

18.20 – Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a presente licitação serão prestadas pelo Pregoeiro, através do fone (43) 3552-1122, informando o número da licitação.

19. ANEXOS DO EDITAL:

19.1 – Integram este Edital, os seguintes anexos:

a) Minuta de Contrato;

b) Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA - Relação dos Itens;

c) Anexo II – Carta de Credenciamento;

d) Anexo III – Declaração de que cumpre com os requisitos de habilitação

e) Anexo IV – Modelo de Proposta;

f) Anexo V – Modelo de declaração de superveniência de fato impeditivo da qualificação;

g) Anexo VI – Declaração de que a empresa atende ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal.

h) Anexo VII - Declaração de que os participantes entregarão os itens, com qualidade.

Nova Fátima, 11 de maio de 2016.

Camila de Cássia Spitzer 				             	  Nilson Xavier

Pregoeira							Prefeito Municipal

Cenilto Carlos da Silva

Assessor Jurídico

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N. xxx/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2016

Termo de contrato para Aquisição de Equipamentos para as Unidades de Atenção Primária e Assistência Farmacêutica, conforme repasse de convênio/SESA, discriminados no Anexo I do Edital Pregão Presencial n. 028/2016, que fazem entre si Município de Nova Fátima (PR), e a Empresa vencedora.

O MUNICIPIO DE NOVA FÁTIMA, Estado do Paraná, sito a Rua Dr. Aloysio de Barros Tostes, 420, com inscrição no CNPJ/MF Sob o nº. 75.828.418/0001-90, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo senhor prefeito municipal senhor Nilson Xavier, brasileiro, Casado, Empresário, portador da Carteira de Identidade nº. 3.521.748-7 SSP/PR e CPF/MF nº 484.232.249-87, e, em seqüência, designada simplesmente CONTRATADA a empresa XXXXXXXXXXXX, com sede a XXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob nº. XXXXXXXXXX inscrição Estadual nº. xxxxxxxx, Inscrição Municipal nº. xxxxxxxx, representada pelo Sr. Xxxxxxxx, inscrito no CPF nº xxxxxxxxxxx, RG nº xxxxxxxxx pactuam o presente contrato, cuja celebração será efetuada de acordo com o processo licitatório modalidade Pregão nº 028/2016, e que se regerá pela Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 147/2014 e Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal 27/2006 e demais legislação consolidada, parte integrante deste contrato, pelos termos da proposta vencedora e atendidas as cláusulas e condições que se enunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

A presente licitação tem como objeto à Contratação de Empresa para Aquisição de Equipamentos para as Unidades de Atenção Primária e Assistência Farmacêutica, conforme repasse de convênio/SESA, nas quantidades descritas no ANEXO I, ao Edital, fazendo dele parte integrante para todos os fins e efeitos.

| Ord | Discriminação | Marca | Apresent. | Quant | Unid. | R$ Unit. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | XXXX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 02 | XXXXX (COTA RESERVADA) | XX | XX | XX | XX | XX | XX |

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E CONDIÇÕES ECONOMICAS

Parágrafo Primeiro - O valor total do presente contrato é de R$ xxx (xxxx).

Parágrafo Segundo - O pagamento será efetuado entre os dias 10 e 20  no mês subseqüente ao da entrega dos materiais/prestação dos serviços, com apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo órgão competente, através de depósito bancário. No momento da Emissão da Nota fiscal a empresa deverá enviá-la por fax 43 3552-1122 e no email : contatonovafatima@gmail.com , confirmando o seu recebimento.

A empresa vencedora deverá fornecer no corpo da nota fiscal o número da conta corrente e agência para realização do pagamento. Caso a licitante vencedora não tenha conta corrente nos bancos Oficiais do Município (Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal), deverá fazer a emissão de boletos, caso contrário as despesas com taxas correspondentes aos pagamentos ficará a cargo da contratada.

A nota fiscal deverá apresentar o número da licitação, termo de contrato e tipo de licitação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE:

Não será admitido reajuste no objeto licitado.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS:

Para atender às despesas, pelos pagamentos devidos, responderá o recurso da Dotação Orçamentária Código:

07 – DEPARTAMENTO DE SAÚDE

001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0008.2057 – Manutenção do Centro de Saúde Municipal

292 – 33.90.30.00.00 (01000) – Material de Consumo...........................................R$   12.870,75

293 – 33.90.30.00.00 (01303) – Material de Consumo...........................................R$ 108.886,78

300 – 33.90.30.00.00 (01000) – Equip. e Mat. Permanente....................................R$     3.118,00

301 – 33.90.30.00.00 (01303) – Equip. e Mat. Permanente....................................R$     7.865,00

10.301.0008.2060 – Manutenção do Programa de Atendimento Básico – PAB

305 – 33.90.30.00.00 (01495) – Material de Consumo...........................................R$          15,84

309 – 33.90.30.00.00 (01495) – Equip. e Mat. Permanente....................................R$    8.427,00

10.301.0008.2067 – Manutenção do Programa Assistência Primária

311 – 33.90.30.00.00 (01322) – Material de Consumo...........................................R$     6.417,00

436 – 33.90.30.00.00 (01322) – Equip. e Mat. Permanente...................................R$  115.000,00

10.301.0008.2070 – Assistencia Farmaceutica

313 – 33.90.30.00.00 (01321) – Material de Consumo...........................................R$     5.088,70

10.302.0008.2074 – Manutenção do Centro de Saúde Municipal

292 – 33.90.30.00.00 (01000) – Material de Consumo...........................................R$        300,00

462 – 33.90.30.00.00 (01500) – Equip. e Mat. Permanente....................................R$    2.506,00

10.301.0008.2089  - Manutenção Projeto “Viver com Qualidade”/TFVS

315 – 33.90.30.00.00 (01497) – Material de Consumo...........................................R$          89,03

318 – 33.90.30.00.00 (01497) – Equip. e Mat. Permanente....................................R$       768,00

10.302.0008.2059 – Manutenção do Convenio FAE

319 – 33.90.30.00.00 (01320) – Material de Consumo...........................................R$   12.359,00

10.302.0008.2061 – Manutenção do Programa Saúde Bucal

323 – 33.90.30.00.00 (01495) – Material de Consumo...........................................R$        554,24

10.302.0008.2062 – Manutenção do Programa PSF

328 – 33.90.30.00.00 (01495) – Material de Consumo...........................................R$       417,73

10.302.0008.2063 – Manutenção do Programa PACS

333 – 33.90.30.00.00 (01495) – Material de Consumo...........................................R$    3.663,81

10.302.0008.2065 – Manutenção do Programa Incentivo a Saude Bucal

336 – 33.90.30.00.00 (01326) – Material de Consumo...........................................R$   27.584,00

339 – 33.90.30.00.00 (01326) – Equip. e Mat. Permanente....................................R$    3.932,00

10.302.0008.2069 – Reforma e Restauração de Postos de Saúdes

340 – 33.90.30.00.00 (01000) – Material de Consumo...........................................R$     8.988,00

343 – 33.90.30.00.00 (01000) – Equip. e Mat. Permanente....................................R$    3.741,00

10.304.0008.2066 – Manutenção da Vigilância Sanitaria Municipal

349 – 33.90.30.00.00 (01510) – Material de Consumo...........................................R$     8.764,00

352 – 33.90.30.00.00 (01510) – Equip. e Mat. Permanente....................................R$    1.870,00

10.305.0008.2064 – Manutenção da Vigilância Epidemologica - ECD

355 – 33.90.30.00.00 (01497) – Equip. e Mat. Permanente....................................R$    3.932,00

10.306.0008.2057 – Manutenção do Centro de Saúde Municipal

356 – 33.90.30.00.00 (01000) – Material de Consumo...........................................R$   10.424,96

357 – 33.90.30.00.00 (01303) – Material de Consumo...........................................R$   24.830,00

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:

A) Entregar os itens de acordo com o ANEXO I do edital, no prazo e qualidade estabelecidos;

B) Proibido transferir no todo ou em parte os bens licitados a terceiros, sem a expressa anuência da contratante;

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGENCIA:

O prazo do presente instrumento contratual é de até 31/12/2016, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado/renovado em conformidade com o art. 57 da Lei 8.666/93 e demais regras pertinentes.

Os itens e/ou serviços deverão ser entregues no departamento de COMPRAS do Município conforme solicitação até 31/12/2016, no qual a empresa deverá entregar os itens e/ou prestar os serviços sem qualquer ônus, sob pena de aplicação de penalidades de descumprimento de contrato como prevê a Lei 666/93 e demais regras pertinentes.

CLÁUSULA SETIMA – DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE:

Parágrafo Primeiro – O departamento de compras, exercerá ampla e irrestrita e permanente fiscalização aos produtos e/ou serviços recebidos da empresa contratada;

Parágrafo Segundo - Efetuar o pagamento pelo objeto ora contratado em data preestabelecida;

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO:

Parágrafo Primeiro - A contratada declara aceitar integralmente todos os métodos e formas de fiscalização feita pela contratante, bem como inspeção de rotina e fiscalização da forma de execução dos itens ora contratados;

Parágrafo Segundo - A existência e atuação da fiscalização feita pela contratante, em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada, no que concerne ao objeto contratado e a suas conseqüências e implicações presentes ou futuras;

Parágrafo Terceiro - O não cumprimento de qualquer norma emitida pela contratante decorrente da fiscalização efetuada é causa concreta de rescisão contratual;

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES:

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações estabelecidas sujeitará a contratada às sanções previstas na Lei Federal n. 8.666, de 21 de Junho de 1993, e demais legislação consolidada.

Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, definidos na legislação civil, desde que devidamente comprovados e aceitos pelo CONTRATANTE, o atraso no fornecimento dos bens contratados, implica no pagamento pela CONTRATADA de multa, O não cumprimento deste CONTRATO sujeitará a CONTRATADA a todas as penalidades previstas na Lei 8666/93, 10.520/02, bem como em todas as penalidades e sanções previstas neste Edital de licitação do Pregão Presencial n.º 014/16, nos termos e procedimentos ali especificados;

Além das já especificadas neste instrumento, sujeita-se a CONTRATADA inadimplente as demais penalidades previstas nos art. 86 a 88 da Lei Federal n° 8.666/93, sem prejuízo de outras medidas cabíveis preconizadas no Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal n° 8.078 de 11/09/90;

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

Parágrafo Primeiro - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua ropriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

Parágrafo Segundo - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

Parágrafo Terceiro - Considerando os propósitos das cláusulas acima, a CONTRATADA concorda e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.”

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO:

O contratante poderá rescindir o presente contrato, por ato administrativo unilateral, nas hipóteses previstas no artigo 78, inciso XII da Lei Federal n. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e por descumprimento deste contrato e normas editadas, sem que caiba a contratada qualquer direito a indenização, quer judicial ou extra-judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

Parágrafo Primeiro - Fica eleito o foro da Comarca de Nova Fátima, Estado do Paraná, excluído qualquer outro, para dirimir dúvidas que por venturas venham a ocorrer.

Parágrafo Segundo - E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, formulou-se o presente termo em três (03) vias de igual teor, que depois de lido e achado conforme, são assinadas pelas partes contratantes que a tudo assistiram e mais duas (02) testemunhas abaixo mencionadas.

Nova Fátima (PR), xx de xxx de 2016.

Nilson Xavier						XXXXXXXXXXXXXXX

Prefeitura Municipal de Nova Fátima					   CNPJ. XXXXX

CONTRATANTE						   CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

-----------------------------------------------				--------------------------------------------------------

ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA

Pregão Presencial nº 028/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto: A presente licitação tem como objeto à Contratação de Empresa para Aquisição de Equipamentos para as Unidades de Atenção Primária e Assistência Farmacêutica, conforme repasse de convênio/SESA, nas quantidades descritas no ANEXO I, ao Edital, fazendo dele parte integrante para todos os fins e efeitos.

| Quant. | Descrição do Material | Qnt. | V. Unit. | V. Total. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fesfatilizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em chapa de aço nº 24 (0,60mm). 01 (um) fundo e 02 (dois)meio-tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,2mm) fixando as laterais. 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa nº 24 (0,60mm) soldado a um acabamento da divisória central em chapa nº20 (0,9mm) A base deverá ser confeccionada em chapa de aço nº 18 (1,2mm) e possuir quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas. Área de entrada de cada porta de no mínimo 39,5 x 24 cm, e área interna 41x30x42, 5 cm. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 1,85, Largura: 60 cm, Profundidade: 45 cm. | 8 | 287,00 | 2.296,00 |
| 02 | Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fesfatilizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 (duas) laterais e uma divisórioa vertical central em chapa de aço nº 24 (0,60mm). 01 (um) fundo e 02 (dois)meio-tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,2mm) fixando as laterais. 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa nº 24 (0,60mm) soldado a um acabamento da divisórioa central em chapa nº20 (0,9mm) A base deverá ser confeccionada em chapa de aço nº 18 (1,2mm) e possuir quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas. Área de entrada de cada porta de no mínimo 39,5 x 24 cm, e área interna 41x30x42, 5 cm. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 1,85, Largura: 60 cm, Profundidade: 45 cm. COTA RESERVADA | 2 | 287,00 | 574,00 |
| 03 | Armário com 2 portas: Corpo (laterias, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais, com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270º. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco) 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínivo e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. Cor: branca medindo 1,60x0,95x0,50 - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de no mínimo 12 meses | 8 | 160,00 | 1.280,00 |
| 04 | Armário com 2 portas: Corpo (laterias, base, prateleiras e fundos) confeccionado emmadeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais, com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270º. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco) 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínivo e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. Cor: branca medindo 1,60x0,95x0,50 - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de no mínimo 12 meses - COTA RESERVADA | 2 | 160,00 | 320,00 |
| 05 | Balcão 2 portas, confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de pvc. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180º, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipocilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. Cor: branca medindo 95 de largura x 74 de altura x 50 de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano. EXCLUSIVO ME/EPP | 3 | 160,00 | 480,00 |
| 06 | Cadeira giratórioa executiva com braços, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com esuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 kg/m3) com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no encosto estofado. Mecanismo tipo "back system". inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas para retorno automático do encosto e ajuste automáticona frenagem do reclinador. Regulagem de altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo encosto 35 cm de altura x 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento x 46 cm de largura x 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação | 8 | 260,00 | 2.080,00 |
| 07 | Cadeira giratórioa executiva com braços, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com esuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 kg/m3) com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no encosto estofado. Mecanismo tipo "back system". inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas para retorno automático do encosto e ajuste automáticona frenagem do reclinador. Regulagem de altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo encosto 35 cm de altura x 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento x 46 cm de largura x 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação - COTA RESERVADA | 2 | 260,00 | 520,00 |
| 08 | Mesa para refeitório com tempo compensado, com espessura de 25 mm, revestido nas duas faces em laminado malamínico na cor branca, com bordas PVC preta. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Com dimensões de : 1,20 x 0,80 x 0,78 cm, com pés em aço cromado resistente à ferrugem. Acabamentos arredondados. Garantia de um ano. EXCLUSIVO ME/EPP | 1 | 620,00 | 620,00 |
| 09 | Mesa para reuniões retnagular com tampo em madeira aglomerada com 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico na cor branca, com bordas em PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfeccção. Painel frontal em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 1010/1020 e seção com reforço lateral paralelo em tudo de aço ABNT 1010/1020, com pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiras de acabamento na cor preta. Niveladores com eixo de aço rosqueável. Partes metálicas, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso com pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco. Med: 200 x 110 cm. Acabamentos arrendondados. Garantia de 1 ano. EXCLUSIVO ME/EPP | 1 | 580,00 | 580,00 |
| 10 | Mesa de Trabalho - FORMATO EM "L" (medida -1,20 x 1,20). Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapa metálica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de PVC, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aço com tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epóxi-pó da cor da mesa, Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. COR: argila. Calhas para passagem de fios medindo 1,20 X 1,20 de altura X 0,74cm - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de 1 (um) ano. EXCLUSIVO ME/EPP | 3 | 600,00 | 1.800,00 |
| 11 | Mesa de escritório com gavetas (1,20 m x 0,70). Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura,revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira algomerada de 15 mm de espessura, revestimento melaminico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 ano | 8 | 188,00 | 1.504,00 |
| 12 | Mesa de escritório com gavetas (1,20 m x 0,70). Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura,revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira algomerada de 15 mm de espessura, revestimento melaminico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 ano. COTA RESERVADA | 2 | 188,00 | 376,00 |
| 13 | Poltrona reclinável com banqueta para repouso. Estrutura em tubos de aço 25 x 25x 1,20 mm esmaltados. Assento e encosto, apoio dos braçose banqueta estofados com espuma de látex de alta densidade comprovada, sendo toda a estrutura externa da poltrona revestida em courvin lavável na cor azul. Encosto reclinável (mínimo de 03 posições) até 175°, com fixação nas costas por meio de borboleta. Pés com ponteira de borracha. pintura epóxi ou eletrostática na cor branca. Acabamento com dimensões aproximadas da cadeira 0,45m de altura (chão x assento) x 65 cm altura do encosto x 0,50m largura. Dimensões aproximadas da banqueta de 0,35 m de altura x 0,55 cm de comprimento. Garantia de 1 ano. EXCLUSIVO ME/EPP | 3 | 400,00 | 1.200,00 |
| 14 | Autoclave Horizontal de mesa: Capacidade para 42 litros, controle totalmente automático que deve ser realizado através de Microcontrolador. Seleção de temperatura: 120 a 134° C, ciclo até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema hidráulico e bomba de vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenóide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: contruída em latão. Câmara:deve ser em aço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente commaterial isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 3 anos, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da porta dispositivo que impeça o funcionamento do esquipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). resistência: deve ser n´quel-cromo, blindada em cabo inoxidável. Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chabe on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de segurança: deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3º C a tempoeratura programada. Sistema mecânico e elétrico de segurança. Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima de resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base as normas da ASME e ABNT, atender a norma NR 13. Dimensões externas máximas: 44x56x78 cm. Dimensões internas mínimas: 30x60 cm, quantidade mínima de bandeja: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. Garantia mínima de 18 meses para peças e serviços. EXCLUSIVO ME/EPP | 3 | 2.799,00 | 8.397,00 |
| 15 | Balde cilíndrico porta detritos, com pedal capacidade aprox. 10 litros. Totalmente construído em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 01 (um) ano. Exigência ABNT | 8 | 90,00 | 720,00 |
| 16 | Balde cilíndrico porta detritos, com pedal capacidade aprox. 10 litros. Totalmente construído em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 01 (um) ano. Exigência ABNT- COTA RESERVADA | 2 | 90,00 | 180,00 |
| 17 | Banqueta giratória, tipo mocho. Totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46m x máxima de 0,61m. estofamento resistente e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 ano para defeitos de fabricação. EXCLUSIVO ME/EPP | 3 | 160,00 | 480,00 |
| 18 | Carrinho para curativo em inox - Estrutura tubular em aço cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2 a 3" de diâmentro, fixação do tempo da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompnha 01 baldeem alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões arpoximadas de 0,45m de largura x 0,80 m de altura x 0,75 m de profundidade. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. EXCLUSIVO ME/EPP | 3 | 1.090,00 | 3.270,00 |
| 19 | Detector de batimento cardíaco fetal, modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4x8x18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de +/- 10%. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 1 ano. Apresentar catálogo e manual em português, registro no MS/ANVISA, certificadode boas práticas de fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. EXCLUSIVO ME/EPP | 2 | 390,00 | 780,00 |
| 20 | Escada clínica Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiras emborracha. Garantia mínima de 12 meses. | 8 | 135,00 | 1.080,00 |
| 21 | Escada clínica Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiras emborracha. Garantia mínima de 12 meses. COTA RESERVADA | 2 | 135,00 | 270,00 |
| 22 | Esfigmomanômetro para adulto - Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de la qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e conter indicação do ponto correto de sicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex; Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, e registro no MS/ANVISA, Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em português. | 15 | 90,00 | 1.350,00 |
| 23 | Esfigmomanômetro para adulto - Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de la qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e conter indicação do ponto correto de sicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex; Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, e registro no MS/ANVISA, Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em português. COTA RESERVADA | 5 | 90,00 | 450,00 |
| 24 | Estetoscópio Adulto Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta freqüência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo emportuguês e assistência técnica local comprovada. | 15 | 75,00 | 1.125,00 |
| 25 | Estetoscópio Adulto Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta freqüência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo emportuguês e assistência técnica local comprovada. COTA RESERVADA | 5 | 75,00 | 375,00 |
| 26 | Kit de inalação adulto Mascara adulto para nebulização em silicone flexível. Copo reservatório com capacidade de 10ml. Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros | 30 | 24,35 | 730,50 |
| 27 | Kit de inalação adulto Mascara adulto para nebulização em silicone flexível. Copo reservatório com capacidade de 10ml. Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros - COTA RESERVADA | 10 | 24,35 | 243,50 |
| 28 | Kit de inalação pediátrico em silicone flexível - Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros. Mascara infantil para nebulização em silicone flexível. Copo reservatório com capacidade de 10 ml. Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros | 30 | 24,35 | 730,50 |
| 29 | Kit de inalação pediátrico em silicone flexível - Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros. Mascara infantil para nebulização em silicone flexível. Copo reservatório com capacidade de 10 ml. Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros – COTA RESERVADA | 10 | 24,35 | 243,50 |
| 30 | Lanterna Clínica para exame - Lâmpada de halogênio, iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido, construída em estrutura metálica, alimentada por duas pilhas AAA (palito), protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão liga/desliga. Medida: 14 cm de comprimento | 4 | 15,00 | 60,00 |
| 31 | Lanterna Clínica para exame - Lâmpada de halogênio, iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido, construída em estrutura metálica, alimentada por duas pilhas AAA (palito), protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão liga/desliga. Medida: 14 cm de comprimento - COTA RESERVADA | 1 | 15,00 | 15,00 |
| 32 | Otoscópio: Equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2,5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm-8,00mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para condicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica. EXCLUSIVO ME/EPP | 3 | 185,00 | 555,00 |
| 33 | Pinça Cheron: em aço inox, com 24,5 ou 25 cm de comprimento, 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT | 8 | 55,00 | 440,00 |
| 34 | Pinça Cheron: em aço inox, com 24,5 ou 25 cm de comprimento, 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. COTA RESERVADA | 2 | 55,00 | 110,00 |
| 35 | Pinça de dissecação anatômica em inox, 14 cm - Pinça anatômica, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. | 8 | 19,00 | 152,00 |
| 36 | Pinça de dissecação anatômica em inox, 14 cm - Pinça anatômica, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. COTA RESERVADA | 2 | 19,00 | 38,00 |
| 37 | Pinça de Dissecação dente de rato, em inox 14 cm - Pinça dente de rato, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões internacionais de Qualidade, Normas da ABNT | 8 | 23,00 | 184,00 |
| 38 | Pinça de Dissecação dente de rato, em inox 14 cm - Pinça dente de rato, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. COTA RESERVADA | 2 | 23,00 | 46,00 |
| 39 | Kit Equipamento Urgência Equipamento: LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA: Descrição básica - Dispositivo médico hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macintosh, tamanhos 1,2,3 e 4, e quatro lâminas modelo Miller, tamanhos 1,2,3 e 4. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e auto laváveis. As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatíveis com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto, duas lâmpadas sobressalentes e manual de instruções em português. REANIMADOR MANUAL (AMBU) - adulto e infantil - Descrição básica - São balões auto-infláveis transparentes que permitem praticar ventilação artificial manual sobre máscara, sobre sonda de entubação ou cânula de traqueostomia, reutilizáveis. Especificações técnicas mínimas - Aspectos gerais: Reanimador manual em silicone translúcido de alta qualidade, autoclavável, com válvula pop-off de alívio de pressão. Válvula unidirecional transparente removível para visualização da face do paciente. Reservatório de oxigênio tipo bolsa removível, conectado a uma válvula posterior, com entrada suplementar de oxigênio e de ar ambiente. Capacidades: Adulto, balão auto-inflável com volume mínimo de 1.800 ml e reservatório mínimo de 2.000 ml; Pediátrico, balão auto-inflável com volume mínimo de 500 ml e reservatório mínimo de 2.000 ml; Deve ser fornecida uma máscara para ventilação para cada unidade, com a seguinte caracterítica: tamanho adulto, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; tamanho pediátrico, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; Deve cumprir normas ISO 10651-4:2002 e ISO 8382;1988. Deve ser totalmente desmontável para limpeza e esterelização e dobrável para armazenamento; Deve ser compatível com todas as cânulas e tubos endotraqueais. Possuir testes de funcionamento descritos no manual para garantir o bom funcionamento do equipamento sempre que o mesmo for montado. Todas as partes e acessórios devem ser livres de látex. CÂNULAS DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - Descrição básica - Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo ventilação artificial e para proteção contra aspiração de secreções, vômitos, etc. Especificações técnicas mínimas: Transparentes, livre de propriedades tóxicas ou irritantes, com linha radiopaca, superfície lisa, estéreis, orifício proximal com diâmetro padrão e conexão Standart, e orifício distrai. Dotado de balonete distal macio e flexível de alto volume e baixa pressão e balonete piloto com válvula anti-retorno. Tamanhos: 5.0, 7.0, 9.0 com balonete. CÂNULA OROFARINGEA (GUEDEL) - Descrição básica - Equipamento medico hospitalar destinado a manutenção de permeabilidade das vias aéreas superiores em pacientes com rebaixamento de nível de consciência. Especificações técnicas mínimas: Fabricada em PVC rígido, atóxico, transparente e inodoro, não flexível à pressão de mordedura; Porção proximal com apoio para lábios ou dentição anterior do paciente; Porção distal encurvada e achatada; Abertura central (luz) com diâmetro adequado à passagem de ar e introdução de sonda de aspiração, Numeração:1,3,5 | 4 | 485,00 | 1.940,00 |
| 40 | Kit Equipamento Urgência Equipamento: LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA: Descrição básica - Dispositivo médico hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macintosh, tamanhos 1,2,3 e 4, e quatro lâminas modelo Miller, tamanhos 1,2,3 e 4. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e auto laváveis. As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatíveis com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto, duas lâmpadas sobressalentes e manual de instruções em português. REANIMADOR MANUAL (AMBU) - adulto e infantil - Descrição básica - São balões auto-infláveis transparentes que permitem praticar ventilação artificial manual sobre máscara, sobre sonda de entubação ou cânula de traqueostomia, reutilizáveis. Especificações técnicas mínimas - Aspectos gerais: Reanimador manual em silicone translúcido de alta qualidade, autoclavável, com válvula pop-off de alívio de pressão. Válvula unidirecional transparente removível para visualização da face do paciente. Reservatório de oxigênio tipo bolsa removível, conectado a uma válvula posterior, com entrada suplementar de oxigênio e de ar ambiente. Capacidades: Adulto, balão auto-inflável com volume mínimo de 1.800 ml e reservatório mínimo de 2.000 ml; Pediátrico, balão auto-inflável com volume mínimo de 500 ml e reservatório mínimo de 2.000 ml; Deve ser fornecida uma máscara para ventilação para cada unidade, com a seguinte caracterítica: tamanho adulto, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; tamanho pediátrico, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; Deve cumprir normas ISO 10651-4:2002 e ISO 8382;1988. Deve ser totalmente desmontável para limpeza e esterelização e dobrável para armazenamento; Deve ser compatível com todas as cânulas e tubos endotraqueais. Possuir testes de funcionamento descritos no manual para garantir o bom funcionamento do equipamento sempre que o mesmo for montado. Todas as partes e acessórios devem ser livres de látex. CÂNULAS DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - Descrição básica - Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo ventilação artificial e para proteção contra aspiração de secreções, vômitos, etc. Especificações técnicas mínimas: Transparentes, livre de propriedades tóxicas ou irritantes, com linha radiopaca, superfície lisa, estéreis, orifício proximal com diâmetro padrão e conexão Standart, e orifício distrai. Dotado de balonete distal macio e flexível de alto volume e baixa pressão e balonete piloto com válvula anti-retorno. Tamanhos: 5.0, 7.0, 9.0 com balonete. CÂNULA OROFARINGEA (GUEDEL) - Descrição básica - Equipamento medico hospitalar destinado a manutenção de permeabilidade das vias aéreas superiores em pacientes com rebaixamento de nível de consciência. Especificações técnicas mínimas: Fabricada em PVC rígido, atóxico, transparente e inodoro, não flexível à pressão de mordedura; Porção proximal com apoio para lábios ou dentição anterior do paciente; Porção distal encurvada e achatada; Abertura central (luz) com diâmetro adequado à passagem de ar e introdução de sonda de aspiração, Numeração:1,3,5. COTA RESERVADA | 1 | 485,00 | 485,00 |
| 41 | Desfibrilador Aparelho utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e Registro na Semi Automático aplicar mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos ANVISA- DEA casos de fibrilação ou taquicardia ventricular. Características Gerais: O equipamento será utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular, devendo ser composto de: 1 - Uma bolsa para transporte do desfibrilador que deverá ser confeccionada em tecido resistente e possuir compartimento para assessórios, módulo compacto. 2 - Um aparelho com medidas máximas de 250X140X300mm, possuindo onda bifásica para choque, ajuste automático de impedância para o uso em adultos ou em crianças. O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 J (cem joules). O choque para crianças deverá ser, no mínimo, de 50 J (cinquenta joules). Deverá acompanhar bateria não recarregável de Lítio de alta performance para no mínimo 50 choques ou 6 horas de monitorização. - O peso máximo do conjunto completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodos) não poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas. - Deverá acompanhar três pares de eletrodos adesivos para adulto e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis. - Deverá possuir instruções de audio bem claras e ícones visuais auto explicativos dos procedimentos de RCP. - Deverá permitir registro em memória de: ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados. - Deverá possibilitar através de porta infravermelho ou USB própria conexão para o sistema operacional "Windows XP" ou superior para acesso dos dados da memória, permitindo a leitura posterior do traçado de ECG, procedimentos executados e demais dados disponíveis para arquivo. Deverá ser fornecido hardware e software necessários para esta transmissão. - Deverá realizar auto-teste periódico com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção. - Deverá ter instrução de voz em português, alto-falantes internos, sinais sonoros e botão de choque com indicador luminoso. - Deverá apresentar no mínimo certificação — IP-55 (resistência a pó e água) e ser resistente a queda, no mínimo de um metro de altura. - Deverá permitir atualizações dos protocolos (procedimentos); - Deverá possuir sistema automático de identificação dos eletrodos, diferenciando o de adulto e o infantil; - Deverá possuir tempo de carga para aplicação de choque de no máximo dez segundos para energia máxima com uma bateria/conjunto de pilhas novo totalmente carregado. - Manual de operação em português. - Certificado de garantia do fabricante de, no mínimo, cinco ano para o DEA e seus acessórios. EXCLUSIVO ME/EPP | 3 | 730,00 | 2.190,00 |
| 42 | Aparelho para inalação de uso individual - Aparelho que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em inalação- uso movimento- sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, para utilização individual individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultra-som c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01tubo corrugado flexível e conectares 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções. Controle de Intensidade de Névoa - Potêncionamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x 1 4x21cm. Peso max. 1350g. Consumo Max 17 w. Dados Técnicos - 110/220 v c/ chave seletora. Apresentar Registro no MS, assistência técnica local comprovada, Manual e Catálogo em português, garantia mínima de 12 meses. | 8 | 264,00 | 2.112,00 |
| 43 | Aparelho para inalação de uso individual - Aparelho que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em inalação- uso movimento- sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, para utilização individual individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultra-som c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01tubo corrugado flexível e conectares 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções. Controle de Intensidade de Névoa - Potêncionamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x 1 4x21cm. Peso max. 1350g. Consumo Max 17 w. Dados Técnicos - 110/220 v c/ chave seletora. Apresentar Registro no MS, assistência técnica local comprovada, Manual e Catálogo em português, garantia mínima de 12 meses. COTA RESERVADA | 2 | 264,00 | 528,00 |
| 44 | Oxímetro de pulso de mesa com tela de cristal líquido e capaz de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram atpe 8 horas, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das ultimas 24 horas, deve funcionar em 11/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, comautonomia mínima de 3 horas, peso inferior a 3 kg. além dos acessórios obrigatórios, fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor pediátrico de dedo. Limites de leiturae alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e automáticos para Sp02 e pulso, máximo e mínimos. Audio: Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de Spo2 e pulso, e barra de alerta piscarão indicando que algum alarme foi ultapassado. PULSO: faixa 30-250 bpm PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1 bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0-100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. ÁUDI: os alarmes deverão possuir tonalidade variávelcom a mudança no valor da saturação. Tela: Tipo monocromático de catado frio. Tamanho da tela 32 mm x 27 mm (altura x largura). Curva pletismográfica: cristal líquido. Possuir registro na ANVISA | 4 | 180,00 | 720,00 |
| 45 | Oxímetro de pulso de mesa com tela de cristal líquido e capaz de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram atpe 8 horas, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das ultimas 24 horas, deve funcionar em 11/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, comautonomia mínima de 3 horas, peso inferior a 3 kg. além dos acessórios obrigatórios, fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor pediátrico de dedo. Limites de leiturae alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e automáticos para Sp02 e pulso, máximo e mínimos. Audio: Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de Spo2 e pulso, e barra de alerta piscarão indicando que algum alarme foi ultapassado. PULSO: faixa 30-250 bpm PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1 bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0-100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. ÁUDI: os alarmes deverão possuir tonalidade variávelcom a mudança no valor da saturação. Tela: Tipo monocromático de catado frio. Tamanho da tela 32 mm x 27 mm (altura x largura). Curva pletismográfica: cristal líquido. Possuir registro na ANVISA. COTA RESERVADA | 1 | 180,00 | 180,00 |
| 46 | Material Clínico Cabo para espelho de aço inoxidável — autoclavável Espelho bucal n° 5 de aço inoxidável — autoclavável Sonda exploradora n° 5 de aço inoxidável- autoclavável Sonda odontológica milimetrada OMS de aço inoxidável — autoclavável Pinça para algodão de aço inoxidável — autoclavável Espátula n° 01 de aço inoxidável — autoclavável Seringa Carpule com refluxo de aço inoxidável — autoclavável Escavador de dentina n° 11 de aço inox — autoclavável | 8 | 200,00 | 1.600,00 |
| 47 | Material Clínico Cabo para espelho de aço inoxidável — autoclavável Espelho bucal n° 5 de aço inoxidável — autoclavável Sonda exploradora n° 5 de aço inoxidável- autoclavável Sonda odontológica milimetrada OMS de aço inoxidável — autoclavável Pinça para algodão de aço inoxidável — autoclavável Espátula n° 01 de aço inoxidável — autoclavável Seringa Carpule com refluxo de aço inoxidável — autoclavável Escavador de dentina n° 11 de aço inox — autoclavável - COTA RESERVADA | 2 | 200,00 | 400,00 |
| 48 | Fogão a gás 04 queimadores; Acendimento automático de mesa e forno, mesa sobreposta ao painel, forno autolimpante, porta do forno com visor, prateleiras do forno deslizantes com 03 níveis de regulagem, puxador do forno em alumínio, luz com 5 nível de temparatura, tampa de vidro temperado, quatro queimadores (sendo um "família") isolamento térmico, válvula de nsegurança no forno, proteção térmica traseira. Voltagem 110/220 v Bivolt - selecionável e ou automático. Totalmente adaptado às normas do INMETRO, garantia de 12 meses. COR: branca. EXCLUSIVO ME/EPP | 1 | 380,00 | 380,00 |
| 49 | Purificador de água com filtro refrigerado, elétrico diret ao ponto de água, serpentina de cobre externa, sem contato com água, depósito de água fáciel assepsia, com termostato de fácil acesso. Refil com tripla filtragem que elimen odores e sabores de cloro, barro, ferrugem e sedimentos, com saída de água na temparuta natural e na temperatura gelada. Dimensões aproximadas: 312 mm x 410 mm. Cor Branca. Garantia de 12 meses. EXCLUSIVO ME/EPP | 2 | 380,00 | 760,00 |
| 50 | Conjunto Portátil para Oxigenoterapia - Cilindro metálico para acondiconamento de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0 m³, tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard; Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulagem de pressão, além de fluxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula. Montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e estabilização durante o transporte. EXCLUSIVO ME/EPP | 2 | 950,00 | 1.900,00 |
| 51 | Estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM — HD 640 Gb — Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura — sistema operacional MS Windows 8 | 8 | 2.000,00 | 16.000,00 |
| 52 | Estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM — HD 640 Gb — Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura — sistema operacional MS Windows 8. COTA RESERVADA | 2 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| 53 | Impressoras Monocromática Laser/LED 30 páginas por minutos (PPS) | 8 | 480,00 | 3.840,00 |
| 54 | Impressoras Monocromática Laser/LED 30 páginas por minutos (PPS) COTA RESERVADA | 2 | 480,00 | 960,00 |
| 55 | Kit Saúde Reprodutiva - Cada kit contendo: 1 álbum grande de planejamento familiar e reprodutivo contendo figuras coloridas sobre o aparelho reprodutor feminino, masculino, amamentação, métodos contraceptivos naturais, métodos de barreira, métodos químicos e métodos definitivos. Deve ser apresentado em capa dura e espiral tipo "wire-o". Deve conter páginas seriadas, tendo no verso de cada lâmina, textos explicativos sobre o tema. Deverá acompanhar manual sobre orientação contraceptiva contemplando métodos de barreira (diafragma, DIU, preservativo masculino, preservativo feminino); métodos químicos (anticoncepcional oral, vaginal, injetável e contraceptivo de emergência) e métodos definitivos (laqueadura e vasectomia). Opção: Sacola para Transporte. Vulva de silicone e pênis de 13,5 cm com escroto. Para o ensino da colocação da camisinha feminina e masculina e demonstração da relação sexual. Para o auto-conhecimento, cuidado com a higiene pessoal e prevenção de DST's. Acondicionado em estojo especial. Medidas do Estojo: 18,5 cm x 12 cm. Peso: 0,400 g (com pênis de 13,5 cm) - Modelo Pélvico de Acrílico — tridimensional, fabricado em acrílico com uma lâmina móvel que permite visualizar o endométrio e os órgãos que compõem o aparelho reprodutor feminino. Utilizado também para demonstração da colocação de diafragma, do DIU e da camisinha feminina. Acompanha manual de instrução. Acondicionado em caixa especial para transporte. Medidas: 24 cm x 22 cm . Peso: 0,550 kg - Modelo Pélvico de Borracha — modelo pélvico do aparelho reprodutor feminino, tridimensional, em espuma de borracha para demonstração de colocação do diafragma, camisinha feminina e para ensinar a mulher a conhecer o seu próprio corpo através do toque no colo do útero e demonstrar a relação sexual. Medidas: 12,5 cm x 11,5 cm x 9,5 cm Peso: 0,100 kg - Pênis de Borracha — modelos penianos com formato natural (com bolsa escrotal), apresentados nas cores morena e negra com tamanho de 15 cm para fins educativos. Medidas: 15 cm Peso: 0,300 kg. - Quadro Imantado com imagens na frente e verso do Aparelho Reprodutor Masculino e Feminino contendo 37 figuras imantadas para mostrar sobre: Sexualidade, Menstruação, Métodos Contraceptivos e Definitivos, Reprodução e Gestação. Deve acompanhar suporte de madeira, caderno sobre Orientação Contraceptiva, manual de instrução e sacola para transporte. Medidas: 50 cm x 37 cm Peso: 2,650 kg - Quadro de métodos contraceptivos moldurado com contraceptivos contendo 1 Diafragma, 1 DIU, 1 Preservativo Masculino e 1 Feminino, 1 Anticoncepcional Oral e 1 Injetável e 1 Contracepção de Emergência, para compreensão e conhecimento destes métodos, de forma real. Deverá acompanhar 1 caderno sobre Orientação Contraceptiva bem como suporte de madeira. Medidas: 50 cm x 35 cm Peso: 1,700 kg - Sacola para transporte e acondicionamento dos materiais educativos, confeccionada em nylon com alça tiracolo e fechamento com zíper de dois cursores. Medidas: 66 cm x 46 cm Peso: 0,400 kg. EXCLUSIVO ME/EPP | 2 | 1.934,00 | 3.868,00 |
| 56 | Aparelho de ar condicionado, modelo split, piso teto, com capacidade de 18.000 BTUS, quente/frio 220 V, médio porte com fluído refrigerenate R-410a, (sistema Inverter) - Com mãe de obra de instalação e drenos | 6 | 1.100,00 | 6.600,00 |
| 57 | Aparelho de ar condicionado, modelo split, piso teto, com capacidade de 18.000 BTUS, quente/frio 220 V, médio porte com fluído refrigerenate R-410a, (sistema Inverter) - Com mãe de obra de instalação e drenos. COTA RESERVADA | 2 | 1.100,00 | 2.200,00 |
| 58 | Aparelho de Ar Condicionado Grande Porte - Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 36.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a - (Sistema Inverter) — Com mão de obra de instalação e drenos. | 4 | 1.900,00 | 7.600,00 |
| 59 | Aparelho de Ar Condicionado Grande Porte - Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 36.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a - (Sistema Inverter) — Com mão de obra de instalação e drenos. COTA RESERVADA | 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 60 | Fax Branco - Dimensoes 352x123x224 milimetros, voltagem: 110 V. Identificador de chamadas, sistema da copiadora (preto e branco), 64 níveis de cinza, capacidade de documento de 10 páginas. Velocidade de transmissão 12 segundos/página. Capacidade de memória de 28 páginas, 100 números da agenda telefônica. Papel térmico 30m. Manual em português, cabo de telefone/fax e bobina. EXCLUSIVO ME/EPP | 2 | 360,00 | 720,00 |
| 61 | Aparelho celular com sistema operacional próprio, radio FM, msg sms, toque alerta vibratório, dual chip, lanterna, entrada padrão para fone de ouvido, alrme, calendário, calculadora, notas, cronômetro, Viva-Voz, tecnologia GSM, quadriband gsm, memória interna 32 mb, resolução do visordisplay externo: 128x128 pixels. Vem com bateria, carregador de viagem, manual em português e garantia de 12 meses. EXCLUSIVO ME/EPP | 3 | 210,00 | 630,00 |
| 62 | Notebook 10"; Cache 2mb, 1 gb de memória RAM; 16 gb de HD; Áudio de alta definição, microfone e alto-falantes estéreo e embutidos. Conexão WIFE, Micro SD, teclado comum, Bluetooh, Windows 10, alimentação Bivolt, garatina de 12 meses | 20 | 900,00 | 18.000,00 |
| 63 | Notebook 10"; Cache 2mb, 1 gb de memória RAM; 16 gb de HD; Áudio de alta definição, microfone e alto-falantes estéreo e embutidos. Conexão WIFE, Micro SD, teclado comum, Bluetooh, Windows 10, alimentação Bivolt, garatina de 12 meses COTA RESERVADA | 5 | 900,00 | 4.500,00 |
| 64 | Projetor Multimídia - Fonte de luz branca LED; formato de tela: 4:; resolução: 320x240; Dimensões da projeção entre 15 e 127 cm; Distância da projeção entre 25 cm e 3 mt; tamanho da projeção: 20" a 60" polegadas; Ajuste de foco manual; Luminosidade: 48 ANSI Lumens; Vida útil da lâmpada; 20.000 horas; Contraste: 600:1; Aspect Ratio: 04:03; Temperatura de operação: 0-35°; Bivolt; Fonte de alimentação: 12V, 2A; Alto falante: 2 x 2W; Suporta cores 16770k; Certificações CE, RoHS, FCC, CCC; Formato de imagem: JPEG, BPM, PNG; Formato de vídeo: MP4, AVI, ADF, MPG1, MPEG2, MPEG4, RM, RMVB, H264, FLV, VCI, DivX; formato de áudio: MP, WMA, M4A; Formato de texto: TXT; Modo AV: PAL/NTSC; Ebtrada de Cartão SD até 8GB; Ebtrada USV; Entrada VGA e HDMI; Entrada para fones de ouvido; Entrada AV e garantia de 12 meses. EXCLUSIVO ME/EPP | 1 | 340,00 | 340,00 |
| 65 | GPS Automotivo4,3" slim touch screen - 128MB de memória RAM, 2GB de memória interna e slot para cartão de memória de ate 8GB. Visualização 3D, indica o tempo restante até o destino com o computadir de bordo. Garantia de 12 meses. EXCLUSIVO ME/EPP | 1 | 130,00 | 130,00 |
| 66 | Caneta Laser Controle Remoto USB apresentador de Power Point - Comprimento de onda: 650nm, Output 1mw; ponteiro vermelho laser; Página para cima e para baixo; receptor USB é plug and play - sem necessidade de driver. Distância do laser: mais de 200m; distância do contole: mais de 15 m; suporta MS word, MS excel, MS powerpoit, ACDSee, Website. Pacote inclui: 1 caneta laser controle remoto; 1 receptor USB de Rádio Frequência; 1 case para trabsporte e armazenamento; 1 pilha. EXCLUSIVO ME/EPP | 1 | 90,00 | 90,00 |
| 67 | Turbidímetro e comparador colorimétrico para leitura de cloro residual livre em amostras de água para consumo humano. EXCLUSIVO ME/EPP | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 68 | Ventilador de teto - Potência 1/6CV - 130 w; RPM: 420; Tensão: 127V ou 220V (não é bivolt); Área de ventilação: 20m²; Chave CV3: Controle de velocidade, reversão e luz; Compatível com qualquer tipo de lâmpada. EXCLUSIVO ME/EPP | 2 | 250,00 | 500,00 |
| 69 | Bomba Costal para Aspersão de Inseticidas. EXCLUSIVO ME/EPP | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 70 | Livros para a assistência Farmacêutica - Guia de Remédio. EXCLUSIVO ME/EPP | 3 | 85,00 | 255,00 |
| 71 | Impressora Laser Colorida, 110V, cartucho incluso, ciclo mensal de 15.000 páginas, até em 4 ppm em cores, até 17 ppm em preto, entrada para 150 folhas, saída para 50 folhas. EXCLUSIVO ME/EPP | 2 | 1.165,00 | 2.330,00 |
| 72 | Aparelho telefônico com fio. EXCLUSIVO ME/EPP | 2 | 50,00 | 100,00 |
| 73 | BEBEDOURO COLUNA DE PRESSÃO: - GABINETE EM AÇO INOX - ALTO RENDIMENTO - TEMPERATURA DA ÁGUA ABAIXO DE 06 A 10 GRAUS - COMPRESSOR DE ALTO RENDIMENTO - CFC FREE - GÁS R 134A (GÁS ECOLÓGICO) - BAIXO CONSUMO DE ENERGIA - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 2,6 L/H - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA - 2 LITROS - CERTIFICADO PELO INMETRO - LARGURA - 38 CM, ALTURA - 98 CM, PROFUNDIDADE 30 CM - PESO - 08 KG - VOLTAGEM - 127 V EXCLUSIVO ME/EPP | 1 | 900,00 | 900,00 |
| 74 | Fragmentadora de papel, CD, DVD e cartão; fragmenta até 15fls de 75g/m2 em partículas de 3,9X44mm; 110v; chave seletora c/posilções off, auto e reverso; cesto: 28L, abertura de 220mm; medidas exatas: 370X280X 640mm c/cesto; peso exato: 9,3kg c/cesto. EXCLUSIVO ME/EPP | 1 | 700,00 | 700,00 |
| 75 | Equipamentos para estruturar a rede de frio - termômetros de máxima e mínima e mínima digital interna. EXCLUSIVO ME/EPP | 2 | 100,00 | 200,00 |
| 76 | Balcão de madeira com gavetas branco. EXCLUSIVO ME/EPP | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 77 | Estantes com prateleiras | 4 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| 78 | Estantes com prateleiras - COTA RESERVADA | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 79 | Armário Arquivo em aço com 4 gavetas para pastas suspensas, porta etiqueta estampado, puxadores plásticos cromados, fechadira com dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas, sapatas plátiscas, niveladoras. Medida das favetas: 280 mm alt. x 390 mm larg. x 430 mm prof. Dimensões: 1.335 mm alt. x 460 mm larg. x 550 mm prof. | 3 | 562,50 | 1.687,50 |
| 80 | Armário Arquivo em aço com 4 gavetas para pastas suspensas, porta etiqueta estampado, puxadores plásticos cromados, fechadira com dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas, sapatas plátiscas, niveladoras. Medida das favetas: 280 mm alt. x 390 mm larg. x 430 mm prof. Dimensões: 1.335 mm alt. x 460 mm larg. x 550 mm prof. COTA RESERVADA | 1 | 562,50 | 562,50 |
| 81 | Persiana. EXCLUSIVO ME/EPP | 3 | 300,00 | 900,00 |
| 82 | Pallets para armazenamento de medicamentos. EXCLUSIVO ME/EPP | 3 | 300,00 | 900,00 |
| 83 | Divisória removível. EXCLUSIVO ME/EPP | 3 | 670,00 | 2.010,00 |
| 84 | Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando Rotação visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45°. Alto torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso g 38 a 44. Rotação (rpm) O a 420.000. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nivel sonoro (dB)69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná. EXCLUSIVO ME/EPP | 2 | 700,00 | 1.400,00 |
| 85 | Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micro motor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho com especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná. EXCLUSIVO ME/EPP | 2 | 1.684,00 | 3.368,00 |
| 86 | MICROMOTOR Micro Motor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconizada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Razão de Transmissão de velocidade: 1:1. Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado. EXCLUSIVO ME/EPP | 2 | 837,00 | 1.674,00 |
| 87 | Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anti corrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiras plásticas. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50m de altura X 0,50m de largura X 0,40m de profundidade. EXCLUSIVO ME/EPP | 3 | 1.480,00 | 4.440,00 |
| 88 | Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20mm. Comanel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10cm e máximo de 1,60cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. EXCLUSIVO ME/EPP | 3 | 499,00 | 1.497,00 |
| 89 | Oftalmoscópio - Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, xenon Halógena ou LED, acompanhado de 05 lâmpadas; seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo. Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos;Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e/pu bateria recarregável. Em caso de bateria recarregável, deverá acompanhar recarregador de bateria; Estojo macio ou rígido; Garantia mínima de 1 ano; Manual de instruções em Português, apresentar registro na ANVISA. EXCLUSIVO ME/EPP | 3 | 740,00 | 2.220,00 |
| 90 | Conjunto Portátil para Oxigenoterapia - Cilindro metálico para acondiconamento de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0 m³, tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard; Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulagem de pressão, além de fluxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula. Montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e estabilização durante o transporte. EXCLUSIVO ME/EPP | 3 | 950,00 | 2.850,00 |
| 91 | Cadeira espaço saúde e recepção - Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço longo oblongo, com encaixes laterias para transformar em longarinas. Assento e encostoem polipropileno na com preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia de 12 meses. EXCLUSIVO ME/EPP | 3 | 180,00 | 540,00 |
| 92 | Câmera Fotográfica - resolução: 16,1 MP; visor lcd de 3.0"; zoom ópitico de 10x; memória expansível por cartões até 64 gb; flash: modo Auto/On/OFF/Slow Syncro; redutor de olhos vermelhos; modo slide show; gravação de áudio; gravação de vídeo em mp4; Microfone Embutido.. Garantia de 12 meses. EXCLUSIVO ME/EPP | 1 | 320,00 | 320,00 |
| VALOR TOTAL ................................... R$ |  |  |  | 163.082,00 |

Nova Fátima, 11 de maio de 2016.

Bruna Carolina Orcioli

Secretária Municipal de Saúde

(Papel timbre da empresa)

ANEXO II

Pregão Presencial nº. 028/2016

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pela presente, credenciamos o(a) Sr(a)________________, portador(a) da Cédula de Identidade sob n.º______e CPF sob n.º_________, a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial n.º ______/_____, instaurado pela Prefeitura Municipal de Nova Fátima (PR). Na qualidade de representante legal da empresa __________, outorga-se ao(à) acima credenciado(a), dentre outros poderes, praticar os atos necessários com relação à licitação na modalidade de Pregão Presencial, usando dos recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, renunciar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, e em especial, para esta licitação.

_____________,______de_______________de______.

__________________________________

Assinatura do representante legal

da empresa proponente

(Papel timbre da empresa)

ANEXO III

Pregão Presencial nº. 028/2016

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A Empresa ___________________, CNPJ nº. ____________________, com sede a _________________________, na cidade de __________________________ DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação no presente Pregão Presencial e, ainda, que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data, ____________ , ___ de _____de ______.

__________________________________

Assinatura do representante legal

da empresa proponente

(Papel timbre da empresa)

ANEXO IV

Pregão Presencial nº. 028/2016 - PROPOSTA DE PREÇOS.

| Modalidade: | Pregão Presencial Nº. 028/2016-PMNF |
| --- | --- |
| Objeto: | Objeto: A presente licitação tem como objeto à Contratação de Empresa para Aquisição de Equipamentos para as Unidades de Atenção Primária e Assistência Farmacêutica, conforme repasse de convênio/SESA, nas quantidades descritas no ANEXO I, ao Edital, fazendo dele parte integrante para todos os fins e efeitos. |

| Ord | Discriminação | Marca | Apresent. | Quant | Unid. | R$ Unit. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | XXXX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 02 | XXXXX (COTA RESERVADA) | XX | XX | XX | XX | XX | XX |

| - Declaramos ter pleno conhecimento do presente edital e integral concordância com os títulos e condições deste Pregão, além de total sujeição à legislação pertinente. |  |
| --- | --- |
| RAZÃO SOCIAL: |  |
| ENDEREÇO: |  |
| TELEFONE/FAX: |  |
| Email: |  |
| CNPJ: |  |
| Insc. municipal |  |
| Insc. Estadual |  |
| TITULAR OU REPRES: |  |
| VALIDADE: | 60 DIAS |
| Local e Data: | CARIMBO PADRONIZADO DO CNPJ: |

(Papel timbre da empresa)

ANEXO V

Pregão Presencial nº. 028/2016

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Nova Fátima

O signatário da presente, em nome da Empresa ___________________, declara para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 97 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações.

_____________,______de_______________de______.

__________________________________

Assinatura do representante legal

da empresa proponente

(Papel timbre da empresa)

ANEXO VI

Pregão Presencial nº. 028/2016

DECLARAÇÃO:

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do Processo Licitatório, sob a modalidade de Pregão Presencial sob n. _______/_______, instaurado por esse Município de Nova Fátima, PR, que nossa empresa atende ao inciso V, do artigo 27, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, que se refere ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, de que não possuem em seu quadro de empregados, trabalhadores menores de dezoito (18) anos realizando trabalhos noturnos, perigosos e insalubres, e de menores de dezesseis (16) anos trabalhando em qualquer tipo de função, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze (14) anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

_____________,______de_______________de______.

__________________________________

Assinatura do representante legal

da empresa proponente

(Papel timbre da empresa)

ANEXO VII

Pregão Presencial nº. 028/2016

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAIS E OU SERVIÇOS

A Empresa ___________________, CNPJ nº. ____________________, com sede a _________________________, na cidade de __________________________ DECLARA, sob as penas da lei, que em referência aos itens licitados, se compromete a entregar de acordo com as exigências do edital e com a garantia de ser tratar de produtos de 1ª linha, com boa qualidade no mercado.

Local e data, ____________ , ___ de _____de _______.

__________________________________

Assinatura do representante legal

da empresa proponente

(Papel timbre da empresa)

ANEXO VIII

Pregão Presencial nº. 028/2016

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

O signatário da presente, o senhor ____________, representante legalmente constituído da proponente ___________________________________ , declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de _____________________________ (microempresa ou empresa de pequeno porte), conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios nos termos do Art 3º da Lei Complementar nº 123/06 e não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º daquele Artigo.

(ou) – Nossa empresa NÃO se enquadra na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte.

(inserir local), ___ de ____de _______.

(nome e assinatura do responsável legal)