AVISO DE EDITAL DE PREGÃO N° 066/2014

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL MENOR PREÇO POR ITEM.

OBJETO: A presente licitação tem como objeto a Contratação de Empresa para Aquisição de veículo Ambulância tipo Furgão simples remoção, para manutenção do Centro de Saúde Irmãos Pilusk , descritas no ANEXO I, do Edital, fazendo dele parte integrante para todos os fins e efeitos.

CREDENCIAMENTO, CADASTRAMENTO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ESCRITAS: Dia 22 de Agosto de 2014 até às 08h15min.

INÍCIO DA SESSÃO: ABERTURA DAS PROPOSTAS E DISPUTA DE PREÇOS: Dia 22 de Agosto de 2014 às 08h30min.

LOCAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: Sala de Reuniões na Sede Administrativa do Executivo Municipal de Nova Fátima – PR

AQUISIÇÃO DO EDITAL: Sede Administrativa do Executivo Municipal de Nova Fátima - PR à Rua Dr. Aloysio de Barros Tostes, 420, mediante a taxa de retirada de Edital no valor de R$ 50,00 (Cinqüenta Reais).

VALOR MÁXIMO: R$ 136.000,00 ( Cento e trinta e seis mil reais).

INFORMAÇÕES: - Fone/fax (43) 3552-1122

PREGOEIRA OFICIAL: Camila de Cássia Spitzer

Nova Fátima, 04 de Agosto de 2014.

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

Pregão Presencial nº 066/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA – Secretaria de Saúde

Objeto: A presente licitação tem como objeto à Contratação de Empresa para Aquisição de veículo Ambulância tipo Furgão simples remoção, para manutenção do Centro de Saúde Irmãos Pilusk, nas quantidades descritas no ANEXO I, ao Edital, fazendo dele parte integrante para todos os fins e efeitos.

Composição e assessórios

Motor: Turbo/Diesel (ignição por compressão4 cilindros em linha/

Potencia: mínima 140 cv

Torque: mínimo 32 kgmf

Cambio: Caixa Manual ZF de 6 marchas

Freios: ABS / ASR / EBD – Esp Adaptativo

Direção: Hidraúlica

Vidros e travas elétricas com telecomando na chave (magnética)

Airbag motorista

Farol de Neblina

Regulagem elétrica de foco farol

Som com CD, MP3 e Bluetooth

Espelho retrovisor elétrico

Pneus: 225/75 R16C – 205/70 R15

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS IMPLEMENTAÇÃO DA AMBULÂNCIA

REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento interno do teto e laterais em Fibra de Vidro na cor branca, com reforços e perfis de aço na linha automotiva, e isolação termo acústica em isopor tipo P2 de alta densidade, com aplicação de poliuretano injetado nas páreas de difícil acesso. Vedação das junções das chapas do teto e laterais com cola poluiretana de uso da industria automotiva, própria para tal finalidade.

REVESTIMENTO ASSOALHO:

Revestimento do assoalho em chapas de compensado naval com tratamento à prova de umidade, com 15 mm de espessura, revestido em tecido emborrachado vinilico inteiriço, sem emendas , com acabamentos em perfis de alumínio, totalmente vedado, obtendo uma perfeita assepsia.

JANELA E ADESIVOS:

01 (uma) – Janela corrediça, instalada na divisória original do veículo;

01 (uma) – Janela corrediça, instalada na porta lateral direita do compartimento do paciente, com aplicação de película Jateada – 03 (três) listras centrais;

ARMÁRIO AÉREO:

01 (um) – Armário aéreo, instalado na lateral esquerda do compartimento do paciente, confeccionado em chapas de compensado Naval # 15mm com Revestimento em fórmica Texturizada na cor branca, portas de correr em acrílico transparente , utilizado para guarda de medicamentos, com comprimento de 1200 mm.

POLTRONA E BANCO:

01(uma) – Poltrona Reclinável, confeccionada em estrutura de aço tratado, revestida em courvin e espuma injetada automotiva, com cinto de segurança abdominal;

01 (um) – Banco baú com capacidade para 03 (três) pessoas, confeccionado em chapas de compensado naval com revestimento em fórmica texturizada  na cor branca, cantos arredondados em perfis de alumínio  estrusado, cintos de segurança abdominal, assento e encostos individuais em espuma injetada com revestimento em curvem de fácil limpeza.

SISTEMA ELETRICO:

Toda fiação elétrica esta protegida por conduítes de fácil acesso para manutenção e cabos anti-chama com terminais clipados nas pontas dos fios;

Iluminação interna composta  de 04 (quatro) luminárias Led´s , instaladas no teto do compartimento do paciente, com interruptor instalado junto ao painel do motorista;

SINALIZAÇÃO

01 (um) – Sinalizador acústico e visual, barra linear de Led´s e 01 (uma) sirene eletrônica de 100 watts de potência, 01 (um) ton;

MACA RETRÁTIL:

01 (uma) – Maca retrátil construída totalmente em alumínio, em conformidade com a norma da ABNT/NBR/14561:2000, com rodízios, cabeceira basculante, colchonete revestido em material impermeável na cor padrão, engate rápido e 03 cintos de segurança, com 02 (dois) anos de garantia;

SISTEMA DE OXIGÊNIO:

01 (um) – conjunto de oxigenação composto de régua tripla, mangueira de oxigênio trançada de 03 metros, umidificador, aspirador tipo venturi, regulador de pressão, fluxômetro e máscara de silicone c/ mangueira transparente;

01 (um) – Suporte para Cilindro de oxigênio de 3,5 m³;

01 (um) – Cilindro de Oxigênio de 3,5 m³ com válvula, interligado ao conjunto de oxigenação;

SUPORTES:

01(um) – Corrimão em alumínio polido, instalado na parte central do teto do compartimento do paciente, com dois pontos de fixação;

01 (um) – Suporte para soro e sangue, instalado junto ao corrimão;

ADESIVAGEM EXTERMA:

Adesivagem externa Padrão  Ambulância, com instalação de: 02 (duas) faixas laterais em toda extensão do veículo com a palavra ambulância na cor vermelha, 02 (duas) Estrelas da Vida laterais na cor Azul, 02 (duas) Estrelas da Vida na cor azul na parte traseira, a palavra “Ambulância” normal na traseira e invertida na dianteira na cor vermelha.

GARANTIA :

01 (um) ano contra defeitos de fabricação, exceto acidente, mau uso ou desgaste natural.

DOCUMENTAÇÃO DO IMPLEMENTADOR

CAT – (Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito) e CCT – (certificado de Capacitação Técnica).

VALOR TOTAL MAXIMO............... R$ 136.000,00 (Centro e trinta e seis mil Reais).

Nova Fátima, 04 de Agosto de 2014

Bruna Carolina Orcioli

Secretário Municipal de Saúde