## Plan1
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA/PR. | [8 empty] | %MATERIAL | VALOR MATERIAL
[13 empty] | BDI = | 25% | 10.39
| PLANILHA ORÇAMENTARIA | [8 empty] | COMPOSIÇÃO DO SERVIÇO (REFERENCIA-SINAPI 05/2021 |  |  |  |  | 12.9875
2021-10-12
| Obra : AMPLIAÇÃO DE 03 SALAS DE AULAS ESCOLA | [7 empty] | CODIGO DA SINAPI | % INSUMOS ATUALIZADO |  | BDI | % DA MÃO DE OBRA | VALOR DA MÃO DE OBRA
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 5275.673 | 3.017% |  | 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SERVIÇOS PROVISÓRIOS |  |  |  | 5275.673 | 3.017% |  | 1.1 |  | SERVIÇOS PROVISÓRIOS
1.1.1 | Barracão para escritório de obra porte pequeno 6,00 m2 | un | 1 | 1800 | 1800 | 1.029% | -2520 | 1.1.1 |  |  |  | 0 | 100% | 1800
1.1.2 | Placa de obra em chapa zincada, 2,5x2 m instalada | m2 | 5 | 450 | 2250 | 1.287% | -630 | 1.1.2 |  |  |  | 0 | 25% | 112.5
1.1.4 | Locação de construção de edificação com gabarito de madeira | m2 | 200.93 | 6.1 | 1225.673 | 0.701% | -8.54 | 1.1.4 |  |  |  | 0 | 33% | 2.013
2 | MOVIMENTO DE TERRAS |  |  |  | 1245.0084 | 0.7121% | 0 | 2 |  | MOVIMENTO DE TERRAS
2.1 | MANUAL |  |  |  | 1245.0084 | 0.7121% | 0 | 2.1 |  | MANUAL
2.1.1 | Escavação manual, para baldrames e sapatas, em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 3.2 | 82 | 262.4 | 0.1501% | -114.8 | 2.1.1 | 93358 | 100% | 77.77 | 97.2125 | 0% | 0
2.1.2 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 9.6 | 4.5 | 43.2 | 0.02471% | -6.3 | 2.1.2 | 2250 | 24.83% | 1.44 | 1.8 | 75.17% | 3.3829
2.1.3 | Aterro interno com apiloamento com transporte em carrinho de mão | m3 | 40.18 | 23.38 | 939.4084 | 0.5373% | -32.732 | 2.1.3 | 96995 | 28.85% | 13.6 | 17 | 71.15% | 16.6355
3 | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  | 17080.962 | 9.769% | 0 | 3 |  | INFRA-ESTRUTURA
3.1 | ESTACAS |  |  |  | 10838.562 | 6.199% | 0 | 3.1 |  | ESTACAS
3.1.1 | Estaca a trado (broca) diametro = 25 cm, em concreto moldado in loco, 15 mpa sem armação, | m | 130 | 70 | 9100 | 5.205% | -98 | 3.1.1 |  |  |  | 0 | 100% | 70
3.1.2 | Corte e dobra de açi CA-60, diam= 5,00 mm, utilizado em estribo continuo helicoidal | Kg | 39.72 | 9.6 | 381.312 | 0.2181% | -13.44 | 3.1.2 | 92791 | 100% |  | 0 | 0% | 0
3.1.3 | Montagem de armadura longitudinal de estacas de seção circular diam= 8 mm | Kg | 152.5 | 8.9 | 1357.25 | 0.7763% | -12.46 | 3.1.3 | 95577 | 88.05% |  | 0 | 11.95% | 1.0634
3.2 | BALDRAME |  |  |  | 6242.4 | 3.57% | 0 | 3.2 |  | BALDRAME
3.2.1 | Concreto armado - para vigas baldrame (fck=25MPa),inclusive preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive forma para reutilização 2x, conforme projeto | m3 | 2.89 | 2160 | 6242.4 | 3.57% | -3024 | 3.2.1 |  |  |  | 0 | 100% | 2160
4 | SUPRA-ESTRUTURA |  |  |  | 39216.15 | 22.43% | 0 | 4 |  | SUPRA-ESTRUTURA
4.1 | CONCRETO |  |  |  | 39216.15 | 22.43% | 0 | 4.1 |  | CONCRETO
4.1.1 | Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 2.1 | 2160 | 4536 | 2.594% | -3024 | 4.1.1 |  |  |  | 0 | 100% | 2160
4.1.2 | Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para vigas, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 7.8 | 2160 | 16848 | 9.636% | -3024 | 4.1.2 |  |  |  | 0 | 100% | 2160
4.1.3 | Laje pré-moldada para forro (fck=25MPa), inclusive capeamento, concretagem e escoramento | m | 132.09 | 135 | 17832.15 | 10.2% | -189 | 4.1.3 |  |  |  | 0 | 100% | 135
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 5398.25 | 3.087% | 0 | 5 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.1 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO |  |  |  | 392 | 0.2242% | 0 | 5.1 |  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO
5.1.1 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 70 | 5.6 | 392 | 0.2242% | -7.84 | 5.1.1 | 91863 | 60.07% | 6.5 | 8.125 | 39.93% | 2.2358
5.2 | FIOS E CABOS |  |  |  | 3060 | 1.75% | 0 | 5.2 |  | FIOS E CABOS
5.2.1 | Fio isolado em pvc seção 1,5mm2 - 750v / 70ºc | m | 180 | 7 | 1260 |  | -9.8 | 5.2.1 | 91924 | 70.3% | 1.91 | 2.3875 | 29.7% | 2.0789
5.2.2 | Fio isolado em pvc seção 2,5mm2 - 750v / 70°c | m | 150 | 12 | 1800 | 1.029% | -16.8 | 5.2.2 | 91926 | 74.04% | 2.94 | 3.675 | 25.96% | 3.1157
5.3 | INTERRUPTOR |  |  |  | 54.15 | 0.03097% | #REF! | 5.3 |  | INTERRUPTOR
5.3.1 | Interruptor 02 seções simples | un | 3 | 18.05 | 54.15 | 0.03097% | #REF! | 5.3.1 | 91958 | 60.74% | 20.58 | 25.725 | 39.26% | 7.0867
5.4. | TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR |  |  |  | 221.1 | 0.1265% | -25.27 | 5.4. |  | TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR
5.5 | Tomada de embutir para uso geral, 2p+t | un | 15 | 14.74 | 221.1 | 0.1265% | #REF! | 5.5 | 91994 | 54.73% | 12.71 | 15.8875 | 45.27% | 6.6734
5.5.1 | CAIXA DE EMBUTIR DE PVC |  |  |  | 489 | 0.2797% | #REF! | 5.5.1 |  | CAIXA DE EMBUTIR DE PVC
5.6 | Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4" | un | 15 | 19 | 285 | 0.163% | 0 | 5.6 | 91943 | 46.47% | 8.54 | 10.675 | 53.53% | 10.1708
5.6.1 | Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4" x 4" | un | 12 | 17 | 204 | 0.1167% | -20.636 | 5.6.1 | 91936 | 61.8% | 7.93 | 9.9125 | 38.2% | 6.4933
5.7 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÂO - 127 / 220 VOLTs |  |  |  | 78 | 0.04461% | #REF! | 5.7 |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÂO - 127 / 220 VOLTs
5.7.1 | Disjuntor monopolar 10A | un | 2 | 39 | 78 | 0.04461% | -23.8 | 5.7.1 | 93653 | 89.45% | 10.06 | 12.575 | 10.55% | 4.1126
5.8 | LUMINÁRIAS |  |  |  | 1104 | 0.6314% |  | 5.8 |  | LUMINÁRIAS
5.8.1 | Luminária LED de embutir aberta 2 x 18 w, completa | un | 12 | 92 | 1104 | 0.6314% | #REF! | 5.8.1 |  |  |  | 0 | 100% | 92
5.8.2 | Luminária LED de embutir aberta 2 x 18 w, arandela | un | 3 | 72.36 | 217.08 | 0.1242% | #REF! | 5.8.2 |  |  |  | 0 | 100% | 72.36
6 | PAREDES E PAÍNES |  |  |  | 9352.04 | 5.349% | #REF! | 6 |  | PAREDES E PAÍNES
6.1 | ALVENARIA |  |  |  | 9352.04 | 5.349% |  | 6.1 |  | ALVENARIA
6.1.1 | Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia) | m2 | 191.22 | 42 | 8031.24 | 4.593% |  | 6.1.1 | 87479 | 66.52% | 41.86 | 52.325 | 33.48% | 14.0624
6.1.2 | Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 25.4 | 52 | 1320.8 | 0.7554% | #REF! | 6.1.2 | 93196 | 77.51% | 68.62 | 85.775 | 22.49% | 11.6959
7.0 | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  | 571.6676 | 0.327% | 0 | 7.0 |  | IMPERMEABILIZAÇÕES
7.1.1 | Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica | m2 | 66.94 | 8.54 | 571.6676 | 0.327% | 0 | 7.1.1 |  |  |  | 0 | 100% | 8.54
8.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 16438.2 | 9.402% | -58.8 | 8.0 |  | ESQUADRIAS
8.1 | MADEIRA |  |  |  | 1575 | 0.9008% | #REF! | 8.1 |  | MADEIRA
8.1.1 | Porta em madeira de lei completa (c/ alizar e batentes), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, exclusive ferragens | un | 3 | 525 | 1575 | 0.9008% | 0 | 8.1.1 | 90824 | 88.78% | 398.17 | 497.7125 | 11.22% | 176.7094
8.2 | JANELAS/VIDRO/ PEITORIS |  |  |  | 14323.2 | 8.192% | -11.956 | 8.2 |  | JANELAS/VIDRO/ PEITORIS
8.2.1 | Janelas em aço de abrir 1 folha (J1), inclusive ferragens. | m2 | 19.2 | 650 | 12480 | 7.138% | 0 | 8.2.1 |  |  |  | 0 | 100% | 12480
8.2.2 | Vidro liso 4 mm, assentado com massa | m2 | 19.2 | 96 | 1843.2 | 1.054% | #REF! | 8.2.2 |  |  |  | 0 | 100% | 1843.2
8.3 | FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | 540 | 0.3088% |  | 8.3 |  | FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA
9.3.1 | Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante | un | 3 | 126 | 378 | 0.2162% |  | 9.3.1 | 91307 | 75.55% | 55.62 | 69.525 | 24.45% | 30.8107
9.3.2 | Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2" com anéis, com parafusos | un | 3 | 54 | 162 | 0.09265% |  | 9.3.2 | 100709 | 44.4% | 17.17 | 21.4625 | 55.6% | 30.0264
10 | COBERTURA |  |  |  | 22011.12 | 12.59% | #REF! | 10 |  | COBERTURA
10.1 | TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA |  |  |  | 22011.12 | 12.59% | 0 | 10.1 |  | TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA | MADEIRA
10.1.1. | Telhado em telha cerâmica capa canal, tipo plan | m2 | 194.94 | 46 | 8967.24 | 5.129% | -176.4 | 10.1.1. | 94446 | 74.09% | 38.91 | 48.6375 | 25.91% | 11.9194
10.1.2 | Cumeeira para telha cerâmica, inclusive emassamento | m | 22.8 | 42 | 957.6 | 0.5477% | -75.6 | 10.1.2 | 94221 | 68.03% | 15.09 | 18.8625 | 31.97% | 13.4278
10.1.3 | Estrutura para telha de cerâmica, em madeira de lei, tesouras e tramas | m2 | 194.94 | 62 | 12086.28 | 6.913% | 0 | 10.1.3 |  |  |  | 0 | 100% | 62
11 | REVESTIMENTO |  |  |  | 18941.4552 | 10.83% | 0 | 11 |  | REVESTIMENTO
11.1. | MASSA |  |  |  | 18941.4552 | 10.83% | -64.4 | 11.1. |  | MASSA
11.1.2 | Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m2 | 382.44 | 7.84 | 2998.3296 | 1.715% | -58.8 | 11.1.2 |  |  |  | 0 | 100% | 7.84
11.1.3 | Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m2 | 132.09 | 7.84 | 1035.5856 |  | #REF! | 11.1.3 |  |  |  | 0 | 100% | 7.84
11.1.4 | Reboco paulista para parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 382.44 | 18 | 6883.92 | 3.937% | 0 | 11.1.4 |  |  |  | 0 | 100% | 18
11.1.5 | Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 382.44 | 12 | 4589.28 | 2.625% | 0 | 11.1.5 |  |  |  | 0 | 100% | 12
11.1.6 | Reboco paulista para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm, massa única | m2 | 132.09 | 26 | 3434.34 | 1.964% | -10.976 | 11.1.6 |  |  |  | 0 | 100% | 26
12 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 24365.835 | 13.94% | -10.976 | 12 |  | PAVIMENTAÇÃO
12.1 | ACABAMENTO |  |  |  | 18701.085 | 10.7% | -25.2 | 12.1 |  | ACABAMENTO
11.1.1 | Lastro de concreto magro para contrapiso esp=5 cm | m2 | 132.09 | 65 | 8585.85 | 4.911% | -16.8 | 11.1.1 | 95241 | 60.71% | 14.58 | 18.225 | 39.29% | 25.5357
12.1.3 | Contra piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) preparo mecânico | m2 | 132.09 | 32 | 4226.88 | 2.417% | #REF! | 12.1.3 | 87620 | 66.29% | 19.86 | 24.825 | 33.71% | 10.7884
12.1.4 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra dimensões de 35x35 cm | m2 | 132.09 | 39.5 | 5217.555 | 2.984% | #REF! | 12.1.4 | 87248 | 82.95% | 33.48 | 41.85 | 17.05% | 6.7336
12.1.5 | Rodapé cerâmico espessura 7 cm, assentado com argamassa cimento e cola | m | 78 | 8.6 | 670.8 | 0.3837% |  | 12.1.5 | 95241 | 60.71% | 14.58 | 18.225 | 39.29% | 3.3786
12.2 | CALÇADA ENTORNO DA OBRA |  |  |  | 5664.75 | 3.24% |  | 12.2 |  | CALÇADA ENTORNO DA OBRA
12.2.1 | Piso cimentado alisado espessura 7 cm em concreto fck 18 mpa largura 1,50 m | m2 | 87.15 | 65 | 5664.75 | 3.24% | 0 | 12.2.1 |  |  |  | 0 | 100% | 65
13 | PINTURAS |  |  |  | 14346.1071 | 8.205% |  | 13 |  | PINTURAS
13.1 | ACRÍLICA |  |  |  | 11870.2071 | 6.789% | -55.3 | 13.1 |  | ACRÍLICA
13.1.1 | Pintura interna sobre paredes e tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica | m2 | 132.09 | 23.07 | 3047.3163 | 1.743% | 0 | 13.1.1 |  |  |  | 0 | 100% | 23.07
13.1.2 | Pintura externa sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica | m2 | 382.44 | 23.07 | 8822.8908 | 5.046% | #REF! | 13.1.2 |  |  |  | 0 | 100% | 23.07
13.2 | ESMALTE |  |  |  | 2475.9 | 1.416% | 0 | 13.2 |  | ESMALTE
13.2.1 | Pintura de acabamento, sobre madeira, com lixamento, aplicação de 02 demãos de esmalte, inclusive emassamento | m2 | 10.08 | 26.3 | 265.104 | 0.1516% | 0 | 13.2.1 |  |  |  | 0 | 100% | 26.3
13.2.2 | Pintura de acabamento, sobre parede, com lixamento, aplicação de 02 demãos de esmalte, inclusive emassamento barrado interno 1,20 m de altura | m2 | 78.12 | 28.3 | 2210.796 | 1.264% |  | 13.2.2 |  |  |  | 0 | 100% | 28.3
14 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 602.79 | 0.3448% | #REF! | 14 |  | LIMPEZA DA OBRA
14.1 | LIMPEZA |  |  |  | 602.79 | 0.3448% | -32.298 | 14.1 |  | LIMPEZA
14.1.1 | Limpeza geral | m2 | 200.93 | 3 | 602.79 | 0.3448% | 0 | 14.1.1 |  | 30% |  | 0 | 70% | 2.1
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 174845.2583 | 100 | #REF! | 0 | TOTAL DO ORÇAMENTO |  | 0%
| GERALDO GOMES MEDEIROS JUNIOR.. |  |  | MÃO OBRA 35% | 61195.84 |  | 0
| ENGº CIVIL CREA 21.696/D PR. |  |  | MATERIAL 65% | 113649.42 |  | -4.2