## PLANILHA LICITAR
Obra: | Construção da Escola Municipal Leila Domingues Chaerk
Local: | Município de Nova Fátima-PR. |  |  |  |  | Data: |  | 2019-07-08
BDI:
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | 06 Salas de Aula - 110V | un | 1 |  |  | #REF!
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) |  | VALOR (R$)
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa de obra em chapa zincada, instalada | m² | 0 | 0 |  | 0
1.2 | 73805/1 | SINAPI | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m² | m² | 0 | 0 |  | 0
1.3 | 74077/3 | SINAPI | Locação de construção de edificação com gabarito de madeira | m² | 0 | 0 |  | 0
1.4 | 73960/1 | SINAPI | Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra | un | 0 | 0 |  | 0
1.5 | C2851 | SEINFRA | Instalação provisória de água | un | 0 | 0 |  | 0
1.6 | C2849 | SEINFRA | Instalações provisórias de esgoto | un | 0 | 0 |  | 0
1.7 | C2820 | SEINFRA | Sondagem do terreno | un | 0 | 0 |  | 0
1.8 | 73822/2 | SINAPI | Limpeza de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 0 | 0 |  | 0
Subtotal item 1.0 | [7 empty] | 0
2.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 0
2.1 | 55835 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 0 | 0 |  | 0
2.2 | 73965/10 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 0 | 0 |  | 0
2.3 | 79483 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 0 | 0 |  | 0
2.4 | 53527 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 0 | 0 |  | 0
Subtotal item 2.0 | [7 empty] | 0
3.0 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 8119.3759
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES
3.1 | 74156/3 | SINAPI | Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) | m | 0 | 0 |  | 0
3.2 | 73907/6 | SINAPI | Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico | m² | 0 | 0 |  | 0
3.3 | 5651 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X | m² | 0 | 0 |  | 0
3.4 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 0 | 0 |  | 0
3.5 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 0 | 0 |  | 0
3.6 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 0 | 0 |  | 0
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
3.7 | 5651 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 5X | m² | 0 | 0 |  | 0
3.8 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 0 | 0 |  | 0
3.9 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 0 | 0 |  | 0
3.10 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 0 | 0 |  | 0
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D´ÁGUA
3.11 | 5651 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 5X | m² | 5.6 | 19.53 | 22.8351 | 127.8766
3.12 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 325 | 5.7 | 6.6646 | 2166.003
3.13 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 82 | 6.09 | 7.1206 | 583.8913
3.14 | 74138/2 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=20MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 3.92 | 268.68 | 314.1494 | 1231.4655
3.15 | 72819 | SINAPI | Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=20 Mpa (sem armação) | m | 63 | 54.44 | 63.653 | 4010.1396
Subtotal item 3.0 | [7 empty] | 8119.3759
4.0 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 3821.5763
CONCRETO ARMADO - VIGAS
4.1 | 84219 | SINAPI | Forma de madeira para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X | m² | 0 | 0 |  | 0
4.2 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 0 | 0 |  | 0
4.3 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 0 | 0 |  | 0
4.4 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 0 | 0 |  | 0
CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES
4.5 | 84219 | SINAPI | Forma de madeira para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X | m² | 0 | 0 |  | 0
4.6 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 0 | 0 |  | 0
4.7 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 0 | 0 |  | 0
4.8 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 0 | 0 |  | 0
4.9 | 74202/1 | SINAPI | Laje pré-moldada para forro | m² | 74.81 | 43.69 | 51.0838 | 3821.5763
Subtotal item 4.0 | [7 empty] | 3821.5763
5.0 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) |  |  |  |  | 5002.8137
5.1 | 73982/1 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | 6113 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | m² | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | 74200/1 | SINAPI | Verga 10X10CM em concreto pre-moldado FCK=20MPA | m | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | C4070 | SEINFRA | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 12.92 | 331.17 | 387.2147 | 5002.8137
Subtotal item 5.0 | [7 empty] | 5002.8137
6.0 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 85105.4616
PORTAS DE MADEIRA
6.1 | 73910/5 | SINAPI | Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m , PM1, incluso aduela 1A, alizar e dobradiça com aneis,conforme projeto de esquadrias | un | 7 | 244.89 | 286.3333 | 2004.3332
6.2 | MERCADO |  | Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com Chapa metálica h=50cm, visor de vidro 20x110cm, PM2, conforme projeto de esquadrias | un | 7 | 471.1 | 550.8254 | 3855.7776
6.3 | MERCADO |  | Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com Chapa metálica, PM3, conforme projeto de esquadrias | un | 2 | 348.59 | 407.5827 | 815.1654
6.4 | 73906/6 | SINAPI | Porta de Madeira - PM4 - 0,60x210 - com veneziana excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 1 | 705.46 | 824.8467 | 824.8467
6.5 | 73906/3 | SINAPI | Porta de Madeira - PM5 - 0,80x210, com veneziana excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 3 | 877.12 | 1025.5571 | 3076.6713
6.7 | 74139/2 | SINAPI | Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,60m, PM6, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADOconforme projeto de esquadrias | un | 3 | 165.88 | 193.9523 | 581.8568
6.8 | 74139/1 | SINAPI | Porta de abrir-Box em madeiraLaminado 0,80x1,60m, PM7, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO, conforme projeto de esquadrias | un | 2 | 187.65 | 219.4065 | 438.8129
|  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0
6.9 | 74068/6 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, para portas externas | un | 18 | 101.3 | 118.4432 | 2131.9783
6.10 | 74069/1 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro | un | 5 | 44.56 | 52.101 | 260.505
|  |  | PORTAS DE ALUMÍNIO |  |  |  |  | 0
6.11 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana- PA1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 1.68 | 402.06 | 470.1016 | 789.7706
|  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO |  |  |  |  | 0
6.12 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 60x40cm, JA-1,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 0.24 | 471.14 | 550.8721 | 132.2093
6.13 | C4513 | SEINFRA | Janela de Alumínio, de abir 60x90cm, JA-2,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 1.08 | 219.28 | 256.3893 | 276.9004
6.14 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 100x40cm, JA-3,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.8 | 471.14 | 550.8721 | 1542.442
6.15 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 150x40cm, JA-4,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 0.6 | 471.14 | 550.8721 | 330.5233
6.16 | C4513 | SEINFRA | Janela de Alumínio, de correr 120x100cm, JA-5,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 7.2 | 219.28 | 256.3893 | 1846.0028
6.17 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 150x110cm, JA-6,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 3.3 | 471.14 | 550.8721 | 1817.8781
6.18 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 200x110cm, JA-7,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 8.8 | 471.14 | 550.8721 | 4847.6748
6.19 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 220X110cm,JA-8, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 67.76 | 471.14 | 550.8721 | 37327.0961
6.20 | 74067/4 | SINAPI | Janela de Alumínio, com veneziana fixa 200X60cm,JA-9, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 7.2 | 620.29 | 725.2631 | 5221.8947
6.21 | MERCADO | CP | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 4.2 | 13.72 | 16.0419 | 67.3758
|  |  | VIDROS |  |  |  |  | 0
6.22 | 72118 | SINAPI | Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 2 | 139.57 | 163.1898 | 326.3795
6.23 | 84959 | SINAPI | Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 89.78 | 148.15 | 173.2218 | 15551.851
6.24 | 85005 | SINAPI | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura | m² | 4.4 | 201.67 | 235.7991 | 1037.516
Subtotal item 6.0 | [7 empty] | 85105.4616
7.0 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  |  | 131837.5365
7.1 | 73931/3 | SINAPI | Estrutura de Madeira aparelhada com tesoura vão de 3,0 a 7,0 m para telha cerâmica | m² | 1139.54 | 57.77 | 67.5466 | 76972.0002
7.2 | 73938/2 | SINAPI | Cobertura em telha cerâmica tipo romana | m² | 1189.68 | 38.37 | 44.8634 | 53373.1445
7.3 | 73938/7 | SINAPI | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 | m | 213.8 | 5.97 | 6.9803 | 1492.3918
Subtotal item 7.0 | [7 empty] | 131837.5365
8.0 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0
8.1 | 83737 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames | m² | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotal item 8.0 | [7 empty] | 0
9.0 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  | 141492.5947
9.1 | 5974 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 1969.41 | 3.1 | 3.6246 | 7138.3636
9.2 | C0778 | SEINFRA | Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 579.57 | 7.16 | 8.3717 | 4851.9884
9.3 | 73927/8 | SINAPI | Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m² | 1969.41 | 12.94 | 15.1299 | 29796.9111
9.4 | C4002 | SEINFRA | Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única) | m² | 1307.77 | 27.48 | 32.1305 | 42019.3112
9.5 | C1218 | SEINFRA | Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m² | 579.57 | 20.42 | 23.8757 | 13837.6539
9.6 | C4443 | SEINFRA | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto | m² | 439.53 | 51.2 | 59.8647 | 26312.3304
9.7 | C4442 | SEINFRA | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto | m² | 222.12 | 51.58 | 60.309 | 13395.8363
9.8 | MERCADO |  | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 257.15 | 13.77 | 16.1003 | 4140.1998
Subtotal item 9.0 | [7 empty] | 141492.5947
10.0 |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) |  |  |  |  | 78115.7303
10.1 | 74000/1 | SINAPI | Camada impermeabilizadora e=5cm | m² | 244.34 | 30.34 | 35.4745 | 8667.8418
10.2 | 73977/1 | SINAPI | Camada regularizadora e=3cm | m² | 814.48 | 13.88 | 16.2289 | 13218.1514
10.3 | 73829/1 | SINAPI | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto | m² | 65.28 | 40.09 | 46.8745 | 3059.969
10.4 | 73829/1 | SINAPI | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto | m² | 749.2 | 40.09 | 46.8745 | 35118.3947
10.5 | C4624 | SEINFRA | Piso podotátil interno em borracha 30x30cm, assentamento com cola vinil (fornecimento e assentamento) | m² | 40.95 | 58.34 | 68.213 | 2793.323
10.6 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 5.4 | 58.34 | 68.213 | 368.3503
10.7 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 18.5 | 62.65 | 73.2524 | 1355.1695
|  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  | 0
10.8 | 73675 | SINAPI | Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação | m² | 250.81 | 40.18 | 46.9798 | 11782.9928
10.9 | 73907/3 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 11.98 | 17.74 | 20.7422 | 248.4913
10.10 | 74223/1 | SINAPI | Meio -fio (GUIA) de concreto premoldado | m | 27.3 | 22.83 | 26.6936 | 728.7346
10.11 | 74164/4 | SINAPI | Lastro de brita para o estacionamento | m² | 11.276 | 58.73 | 68.669 | 774.3118
Subtotal item 10.0 | [7 empty] | 78115.7303
11.0 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 29429.0829
11.1 | 74134/2 | SINAPI | Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos | m² | 432.55 | 11.03 | 12.8966 | 5578.4386
11.2 | 73955/2 | SINAPI | Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos | m² | 579.57 | 8.49 | 9.9268 | 5753.2655
11.3 | 73954/2 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas | m² | 1307.77 | 7.6 | 8.8862 | 11621.0613
11.4 | 73750/1 | SINAPI | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas | m² | 579.57 | 7.05 | 8.2431 | 4777.4466
11.5 | 74065/1 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em roda meio de madeira | m² | 25.72 | 13.07 | 15.2819 | 393.0496
11.6 | 73924/2 | SINAPI | Pintura em esmalte acetinado 02 demãos para portão | m² | 21.6 | 13.85 | 16.1939 | 349.7876
11.7 | 74065/1 | SINAPI | Pintura em eslamte sintético 02 demãos em porta de madeira | m² | 62.56 | 13.07 | 15.2819 | 956.0336
Subtotal item 11.0 | [7 empty] | 29429.0829
12.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA |  |  |  |  | 79537.827
12.1 | 74184/1 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1" | un | 4 | 35.34 | 41.3207 | 165.2827
12.2 | 74183/1 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4" | un | 2 | 50.24 | 58.7422 | 117.4845
12.3 | 74183/1 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2" | un | 1 | 50.24 | 58.7422 | 58.7422
12.4 | 74181/1 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 2" | un | 1 | 80.55 | 94.1817 | 94.1817
12.5 | 74180/1 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 2 1/2" | un | 2 | 183.46 | 214.5074 | 429.0147
12.6 | 85118 | SINAPI | Registro de pressao com canopla Ø 3/4" | un | 1 | 52.2 | 61.0339 | 61.0339
12.7 | 75030/1 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, inclusive conexões | m | 23 | 10.77 | 12.5926 | 289.6306
12.8 | 75030/1 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões | m | 8 | 10.77 | 12.5926 | 100.7411
12.9 | 75030/2 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões | m | 3 | 15.4 | 18.0062 | 54.0185
12.10 | 75030/3 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões | m | 11 | 18.85 | 22.04 | 242.4403
12.11 | 75030/4 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões | m | 4 | 21.65 | 25.3139 | 101.2555
12.12 | 75030/5 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões | m | 69 | 32.4 | 37.8831 | 2613.9359
12.13 | MERCADO |  | Caixa dágua metálica completa de 15.000l, inclusive base conforme projeto | un | 1 | 63528.86 | 74279.9995 | 74279.9995
12.14 | 72571 | SINAPI | Joelho PCV soldavel 90º agua fria 20mm | un | 14 | 3.64 | 4.256 | 59.5841
12.15 | 72573 | SINAPI | Joelho PCV soldavel 90º agua fria 25mm | un | 15 | 3.96 | 4.6302 | 69.4524
12.16 | 72577 | SINAPI | Joelho PCV soldavel 90º agua fria 40mm | un | 8 | 7.28 | 8.512 | 68.0961
12.17 | 72575 | SINAPI | Joelho PCV soldavel 90º agua fria 32mm | un | 42 | 4.69 | 5.4837 | 230.3154
12.18 | 72581 | SINAPI | Joelho PCV soldavel 90º agua fria 60mm | un | 2 | 19.92 | 23.2911 | 46.5822
12.19 | 72808 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX20mm | un | 2 | 4.5 | 5.2615 | 10.5231
12.20 | 72808 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm | un | 1 | 4.5 | 5.2615 | 5.2615
12.21 | C2410 | SEINFRA | Te PVC soldavel com rosca agua fria 50mmX50mmX40mm | un | 2 | 14.75 | 17.2462 | 34.4924
12.22 | C2410 | SEINFRA | Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX25mm | un | 5 | 14.75 | 17.2462 | 86.2309
12.23 | C2410 | SEINFRA | Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm | un | 2 | 14.75 | 17.2462 | 34.4924
12.24 | 72438 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 20mm | un | 6 | 3.92 | 4.5834 | 27.5003
12.25 | 72439 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 25mm | un | 4 | 4.26 | 4.9809 | 19.9237
12.26 | 72443 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 60mm | un | 8 | 24.25 | 28.3539 | 226.8311
12.27 | 72441 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 40mm | un | 1 | 9.22 | 10.7803 | 10.7803
Subtotal item 12.0 | [7 empty] | 79537.827
13.0 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  |  | 17179.9248
13.1 | 72292 | SINAPI | Caixa Sifonada 100x100x50mm | un | 4 | 27.26 | 31.8733 | 127.4931
13.2 | 72685 | SINAPI | Ralo Seco PVC 100x100mm | un | 4 | 14.99 | 17.5268 | 70.1072
13.3 | C3738 | SEINFRA | Terminal de Ventilação Série Normal 50mm | un | 4 | 42.71 | 49.9379 | 199.7517
13.4 | 74165/4 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 77 | 31.02 | 36.2696 | 2792.7583
13.5 | 74165/1 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 28 | 15.6 | 18.24 | 510.7207
13.6 | 74165/2 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 25 | 21.23 | 24.8228 | 620.5701
13.7 | 74168/1 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 150mm , fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 2 | 58.13 | 67.9675 | 135.935
13.8 | 72559 | SINAPI | Joelho PCV 45º esgoto 40 mm | un | 4 | 6.13 | 7.1674 | 28.6696
13.9 | 72558 | SINAPI | Joelho PCV 90º esgoto 40 mm | un | 20 | 5.97 | 6.9803 | 139.6063
13.10 | 72604 | SINAPI | Junção PVC esgoto 40 mm | un | 9 | 9.41 | 11.0025 | 99.0223
13.11 | 72774 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100 x 50 mm | un | 5 | 20.67 | 24.168 | 120.8402
13.12 | 72556 | SINAPI | Joelho PCV 90º esgoto 100 mm | un | 8 | 14.51 | 16.9656 | 135.7245
13.13 | 72603 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100 x 100 mm | un | 3 | 21.36 | 24.9748 | 74.9244
13.14 | 72290 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm , com tampão em ferro fundido | un | 10 | 243.57 | 284.7899 | 2847.8993
13.15 | 74051/1 | SINAPI | Caixa de gordura sifonada, em alvenaria de tijolo, medindo 900x900x1200mm, com tampão em ferro fundido | un | 1 | 230.19 | 269.1456 | 269.1456
13.16 | 74198/2 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria 3,00 x 3,00 x 4,50 m | un | 4 | 1415.25 | 1654.7561 | 6619.0244
13.17 | 74197/1 | SINAPI | Fossa séptica (dimensões internas 3,00x1,70x1,50m) | un | 1 | 861.4 | 1007.1768 | 1007.1768
13.18 | C4026 | SEINFRA | Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio | m | 8.42 | 140.23 | 163.9615 | 1380.5555
Subtotal item 13.0 | [7 empty] | 17179.9248
14.0 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 15497.2514
14.1 | C4635 | SEINFRA | Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao | un | 2 | 653.85 | 764.5026 | 1529.0052
14.2 | C4642 | SEINFRA | Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo,c código AP.52, DECA, ou equivalente | un | 2 | 493.68 | 577.2266 | 1154.4533
14.3 | 85095 | SINAPI | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente | un | 2 | 50.07 | 58.5435 | 117.0869
14.4 | 6021 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional Izy, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente | un | 3 | 149.29 | 174.5547 | 523.6641
14.5 | 40729 | SINAPI | Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900.C.MAX 1 ½”, acabamento cromado, DECA ou equivalente | un | 5 | 151.62 | 177.279 | 886.3951
14.6 | 74193/1 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Izy P.111, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação | un | 3 | 286.36 | 334.8214 | 1004.4641
14.7 | 74113/1 | SINAPI | Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA | un | 6 | 17.03 | 19.912 | 119.4722
14.8 | 74234/1 | SINAPI | Mictório com Sifão Integrado Branco Gelo, codigo M715, Deca ou equivalente | un | 1 | 250.06 | 292.3782 | 292.3782
14.9 | 6009 | SINAPI | Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna,(válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto Torneira | un | 5 | 124.7 | 145.8033 | 729.0164
14.10 | MERCADO |  | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. | un | 6 | 88.42 | 103.3835 | 620.3012
14.11 | 73949/9 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un | 11 | 35.71 | 41.7533 | 459.2862
14.12 | 6004 | SINAPI | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente | un | 8 | 36.68 | 42.8874 | 343.0995
14.13 | MERCADO |  | Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente | un | 4 | 460.28 | 538.1743 | 2152.6971
14.14 | MERCADO |  | Barra de apoio para lavatório " u ", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente | un | 2 | 264.56 | 309.3321 | 618.6642
14.15 | MERCADO |  | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. | un | 9 | 205.01 | 239.7043 | 2157.339
14.16 | 73947/12 | SINAPI | Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente | un | 9 | 25.91 | 30.2948 | 272.6533
14.17 | 74146/1 | SINAPI | Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente | un | 1 | 214.57 | 250.8822 | 250.8822
14.18 | 73949/1 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1155.C37, DECA, ou equivalente para jardim ou tanque, padrao alto | un | 1 | 46.46 | 54.3225 | 54.3225
14.19 | 73911/1 | SINAPI | Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un | 4 | 144.44 | 168.8839 | 675.5357
14.20 | 73949/7 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | un | 5 | 46.46 | 54.3225 | 271.6127
14.21 | MERCADO |  | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un | 2 | 322.35 | 376.9021 | 753.8041
14.22 | MERCADO |  | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente | un | 1 | 176.22 | 206.0421 | 206.0421
14.23 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | un | 1 | 28.62 | 33.4634 | 33.4634
14.24 | 73949/1 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente | un | 5 | 46.46 | 54.3225 | 271.6127
Subtotal item 14.0 | [7 empty] | 15497.2514
15.0 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  |  |  |  | 2264.8543
15.1 | MERCADO |  | Botijão P45 | un | 2 | 421.68 | 493.0419 | 986.0838
15.2 | 74138/2 | SINAPI | Abrigo para Central de GLP, em concreto | m³ | 0.8 | 268.68 | 314.1494 | 251.3195
15.3 | 73994/1 | SINAPI | Armação em tela de aço 4,2mm, malha 15x15cm | kg | 0.46 | 5.13 | 5.9982 | 2.7592
15.4 | 73976/3 | SINAPI | Tubo de Ferro Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | m | 7.2 | 16.54 | 19.3391 | 139.2415
15.5 | 72305 | SINAPI | Cotovelo de ferro galvanizado Ø 3/4" | un | 2 | 11.88 | 13.8905 | 27.781
15.6 | MERCADO |  | Fita anticorrosiva | m | 7.2 | 9.41 | 11.0025 | 79.2178
15.7 | MERCADO |  | Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 | un | 4 | 25.81 | 30.1779 | 120.7115
15.8 | MERCADO |  | Registro 1º Estágio c/ manômetro | un | 1 | 85.2 | 99.6186 | 99.6186
15.9 | MERCADO |  | Registro 2º Estágio c/ manômetro | un | 2 | 112.1 | 131.0709 | 262.1419
15.10 | MERCADO |  | Registro do Regulador | un | 2 | 79.19 | 92.5915 | 185.183
15.11 | MERCADO |  | Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi | un | 1 | 32.61 | 38.1287 | 38.1287
15.12 | MERCADO |  | Placa de sinalização em pvc cod 01 - (500x300) Proibido fumar | un | 1 | 28.25 | 33.0308 | 33.0308
15.13 | MERCADO |  | Placa de sinalização em pvc cod 06 - (500x300) Perigo Inflamável | un | 1 | 33.9 | 39.637 | 39.637
Subtotal item 15.0 | [7 empty] | 2264.8543
16.0 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  |  | 5423.192
16.1 | 72553 | SINAPI | Extintor PQS - 6KG | un | 5 | 75.29 | 88.0315 | 440.1575
16.2 | C4394 | SEINFRA | Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora | un | 16 | 236.83 | 276.9093 | 4430.5488
16.3 | 72947 | SINAPI | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | m² | 5 | 12.4 | 14.4985 | 72.4924
16.4 | MERCADO | CPU | Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência | un | 2 | 26.55 | 31.0431 | 62.0862
16.5 | MERCADO | CPU | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída" | un | 14 | 19.23 | 22.4843 | 314.7807
16.6 | MERCADO | CPU | Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio | un | 5 | 17.64 | 20.6253 | 103.1263
Subtotal item 16.0 | [7 empty] | 5423.192
17.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V |  |  |  |  | 58439.1891
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
17.1 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 2 | 172.51 | 201.7043 | 403.4086
17.2 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 15 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 1 | 172.51 | 201.7043 | 201.7043
17.3 | 83371 | SINAPI | Quadro de destribuiçãopara telefone - fornecimento e instalação | un | 1 | 57.55 | 67.2893 | 67.2893
17.4 | 83372 | SINAPI | Quadro de medição fornecimento e instalação | un | 1 | 322.87 | 377.5101 | 377.5101
17.5 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | un | 6 | 7.76 | 9.0732 | 54.4395
17.6 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) | un | 1 | 7.76 | 9.0732 | 9.0732
17.7 | 74130/2 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 50 A, padrão DIN (linha branca) | un | 1 | 11.14 | 13.0252 | 13.0252
17.8 | 74130/2 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 63 A, padrão DIN (linha branca) | un | 1 | 11.14 | 13.0252 | 13.0252
17.9 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto | un | 4 | 95.63 | 111.8137 | 447.2548
17.10 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 10 A - 5 kA | un | 9 | 42.41 | 49.5871 | 446.2843
17.11 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 13 A - 5 kA | un | 6 | 42.41 | 49.5871 | 297.5229
17.12 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 20 A - 5 kA | un | 5 | 42.41 | 49.5871 | 247.9357
17.13 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 10 A - 4.5 kA | un | 9 | 42.41 | 49.5871 | 446.2843
| 74130/3 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 20 A - 4.5 kA | un | 2 | 42.41 | 49.5871 | 99.1743
17.14 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 16 A - 4.5 kA | un | 1 | 42.41 | 49.5871 | 49.5871
17.15 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 70 A - 4.5 kA | un | 1 | 72.4 | 84.6524 | 84.6524
17.16 | 74130/6 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 125A | un | 1 | 183.02 | 213.9929 | 213.9929
17.17 | C1109 | SEINFRA | Disjuntor tripolar termomagnetico 250A | un | 1 | 1745.98 | 2041.4563 | 2041.4563
|  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0
17.18 | 72935 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 269.2 | 4.26 | 4.9809 | 1340.8663
17.19 | 72936 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões | m | 71.5 | 5.9 | 6.8985 | 493.2407
17.20 | 55865 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | m | 155.8 | 14.03 | 16.4043 | 2555.7946
17.21 | 55866 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões | m | 21.6 | 15.62 | 18.2634 | 394.4896
17.22 | 55867 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões | m | 58.1 | 29.43 | 34.4105 | 1999.2506
17.23 | 55867 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø75mm (DN 4"), inclusive conexões | m | 30.9 | 29.43 | 34.4105 | 1063.2847
17.24 | 72588 | SINAPI | Curva 45º PVC rosqueavel 1.1/2" | un | 2 | 13.47 | 15.7496 | 31.4991
17.25 | 72611 | SINAPI | Luva de aço galvanizado 1.1/2" - fornecimento e instalação | un | 9 | 17.21 | 20.1225 | 181.1024
17.26 | 72614 | SINAPI | Luva de aço galvanizado 1/2" - fornecimento e instalação | un | 2 | 7.14 | 8.3483 | 16.6966
17.27 | 72298 | SINAPI | Curva de aço galvanizado 1.1/4" - fornecimento e instalação | un | 1 | 22.03 | 25.7582 | 25.7582
17.28 | 83447 | SINAPI | Caixa de passagem 40x40 com tampa | un | 9 | 121.1 | 141.594 | 1274.3464
17.29 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem 30x30 para telefone | un | 5 | 106.15 | 124.114 | 620.5701
17.30 | 83386 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação | un | 5 | 5.6 | 6.5477 | 32.7385
17.31 | 83387 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação | un | 87 | 4.57 | 5.3434 | 464.8751
17.32 | 83388 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 3" octogonal | un | 147 | 7.6 | 8.8862 | 1306.2664
17.33 | C0671 | SEINFRA | Canaleta PVC 80x80cm | m | 2 | 55.93 | 65.3952 | 130.7903
|  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  |  |  |  | 0
|  |  | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: |  |  |  |  | 0
17.34 | 73860/7 | SINAPI | #1,5 mm² | m | 1520 | 1.46 | 1.7071 | 2594.7605
17.35 | 73860/8 | SINAPI | #2,5 mm² | m | 1416.5 | 1.92 | 2.2449 | 3179.9379
17.36 | 73860/9 | SINAPI | #4 mm² | m | 169.4 | 2.83 | 3.3089 | 560.5323
17.37 | 73860/10 | SINAPI | #6 mm² | m | 298.3 | 3.86 | 4.5132 | 1346.2986
17.38 | 73860/11 | SINAPI | #10 mm² | m | 473.2 | 5.98 | 6.992 | 3308.6189
17.39 | 73860/12 | SINAPI | #16 mm² | m | 157.7 | 6.88 | 8.0443 | 1268.5891
17.40 | 73860/13 | SINAPI | #25 mm² | m | 229.8 | 10.02 | 11.7157 | 2692.2698
17.41 | 73860/14 | SINAPI | #35 mm² | m | 56.8 | 18.32 | 21.4203 | 1216.6751
17.42 | 73860/15 | SINAPI | #70 mm² | m | 227.1 | 26.09 | 30.5053 | 6927.7474
17.43 | 73860/16 | SINAPI | #95 mm² | m | 12.9 | 34.48 | 40.3151 | 520.0652
17.44 | 73860/19 | SINAPI | #185 mm² | m | 51.6 | 62.86 | 73.4979 | 3792.4941
17.45 | 73768/10 | SINAPI | Cabo CCI-50 2 pares | m | 52.6 | 0.87 | 1.0172 | 53.5064
17.46 | C0560 | SEINFRA | Cabo CCE-50 2 pares | m | 53.6 | 4.46 | 5.2148 | 279.512
|  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  | 0
17.47 | 83540 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa | un | 37 | 9.58 | 11.2012 | 414.4461
17.48 | 83566 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa | un | 4 | 17.38 | 20.3213 | 81.285
17.49 | 72331 | SINAPI | Interruptor simples 10 A, completa | un | 7 | 7.62 | 8.9096 | 62.3669
17.50 | 72332 | SINAPI | Interruptor duas seções 10A por seção, completa | un | 1 | 15.18 | 17.7489 | 17.7489
17.51 | 83467 | SINAPI | Interruptor três seções 10A por seção, completa | un | 11 | 22.95 | 26.8339 | 295.1727
17.52 | 83466 | SINAPI | Interruptor simples com uma tomada | un | 3 | 17.4 | 20.3446 | 61.0339
17.53 | C2298 | SINAPI | Placa cega 2x4" | un | 7 | 8.6 | 10.0554 | 70.3878
17.54 | 73953/6 | SINAPI | Luminárias 2x32W completa | un | 74 | 63.34 | 74.0592 | 5480.3792
17.55 | 73953/2 | SINAPI | Luminárias 2x16W completa | un | 3 | 58.39 | 68.2715 | 204.8144
17.56 | C2045 | SEINFRA | Projetor de aluminio com lampada de vapor metálico de 150W - fornecimento e instalação | un | 13 | 421.2 | 492.4807 | 6402.2488
17.57 | 72337 | SINAPI | Tomada para telefone | un | 10 | 13.95 | 16.3108 | 163.1079
Subtotal item 17.0 | [7 empty] | 58439.1891
18.0 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  | 25941.5692
18.0 | 68070 | SINAPI | Para-raios tipo Franklin | m | 3 | 29.04 | 33.9545 | 101.8635
18.1 | MERCADO | CP | Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 | m | 26 | 7.4 | 8.6523 | 224.9603
18.2 | MERCADO | CP | Conector mini-gar em bronze estanhado Tel-583 | un | 26 | 12.27 | 14.3465 | 373.0085
18.3 | MERCADO | CP | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Expessura 6 mm | un | 1 | 361.33 | 422.4787 | 422.4787
18.4 | 68069 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m. | un | 26 | 36.28 | 42.4198 | 1102.9135
18.5 | 72929 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35 mm2 | m | 449.2 | 24.02 | 28.085 | 12615.7647
18.6 | 72930 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50 mm2 | m | 305.2 | 28.72 | 33.5804 | 10248.7239
18.7 | 83370 | SINAPI | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto | un | 5 | 89.24 | 104.3423 | 521.7115
18.8 | 72263 | SINAPI | Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² | un | 26 | 10.86 | 12.6979 | 330.1445
Subtotal item 18.0 | [7 empty] | 25941.5692
19.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 31868.2927
19.1 | C0864 | SEINFRA | Conjunto de mastro para três bandeiras e pedestal | un | 1 | 1775.73 | 2076.241 | 2076.241
19.2 | C4065 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 12.22 | 176.53 | 206.4046 | 2522.2641
19.3 | C4065 | SEINFRA | Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 3.5 | 176.53 | 206.4046 | 722.4161
19.4 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 71.3 | 45.52 | 53.2235 | 3794.8325
19.6 | C1960 | SEINFRA | Portas para armário de cozinha em mdf com revestimento em fórmica conforme projeto | m² | 6.55 | 102.07 | 119.3435 | 781.7002
19.7 | C2910 | SEINFRA | Prateleira de madeira | m² | 1.9 | 96.97 | 113.3805 | 215.4229
19.8 | C4559 | SEINFRA | Gradil pré-fabricado incuindo pintura | m² | 75.9 | 162.35 | 189.8249 | 14407.708
19.9 | 74236/1 | SINAPI | Grama - fornecimento e plantio (inclusive camada de terra vegetal - 3,0 cm) | m² | 90.96 | 5.12 | 5.9865 | 544.5293
19.10 | 74238/2 | SINAPI | Portão em tela de arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens, 3m X 1,8m | m² | 5.4 | 538.75 | 629.9239 | 3401.5893
19.11 | 74238/2 | SINAPI | Portão de correr em tela de arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço, incluso ferragens, 3m X 1,8m | m² | 5.4 | 538.75 | 629.9239 | 3401.5893
Subtotal item 19.0 | [7 empty] | 31868.2927
20.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 1571.7659
20.1 | 9537 | SINAP | Limpeza geral | m² | 1129.64 | 1.19 | 1.3914 | 1571.7659
Subtotal item 20.0 | [7 empty] | 1571.7659
Custo TOTAL com BDI incluso | [7 empty] | 720648.0382